## RES-GENERAL (hidden)
RESUMEN DE METRADOS GENERAL
Presupuesto |  | “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTENOR ORREGO”, DEL DISTRITO LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD"
Subpresupuesto |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
Cliente |  | GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
Lugar |  | LA LIBERTAD - TRUJILLO - LAREDO
Item | Descripción |  | Und. | Metrado
TOTAL
01 | INSTALACIONES ELECTRICAS
01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS TOTAL
01.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN REDES ELECTRICAS |  | m3 | 182.0475
01.01.02 | CAMA DE ARENA |  | m3 | 54.6142
01.01.03 | RELLENO MANUAL C/MATERIAL PROPIO EN REDES ELECTRICAS |  | m3 | 163.8427
01.02 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ
01.02.01 | SALIDA PARA LUMINARIA EN TECHO |  | pto | 270
01.02.02 | BLOQUE AUTOMATICO DE LUMINARIA DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA |  | pto | 64
01.03 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DE LUZ
01.03.01 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE |  | pto | 38
01.03.02 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE |  | pto | 20
01.03.03 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE |  | pto | 33
01.03.04 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION DOBLE |  | pto | 7
01.04 | SALIDAS PARA TOMACORRIENTES
01.04.01 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES H=0.40m. |  | pto | 232
01.04.02 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES PRUEBA DE AGUA H=1.10m. |  | pto | 14
01.04.03 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES ESTABILIZADO |  | pto | 30
01.04.04 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES ESTABILIZADO ADOSADO |  | pto | 20
01.05 | SALIDA DE FUERZA
01.05.01 | SALIDA DE FUERZA (TABLERO DE CONTROL DE BOMBAS) |  | pto | 1
01.05.02 | SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRONICO PARA LA BOMBA DE 1.5 HP |  | pto | 3
01.05.03 | SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRONICO PARA LA BOMBA DE 15 HP |  | pto | 1
01.06 | CAJAS DE PASE
01.06.01 | CAJA PORTAMEDIDOR TRIFASICA |  | Und | 1
01.06.02 | CAJA TIPO F1 |  | Und | 1
01.06.03 | CAJA RECTANGULARES 100X100X55 |  | Und | 19
01.06.04 | CAJA DE PASE 150X150X75 |  | Und | 10
01.06.05 | CAJA DE PASE 300X300X150 |  | Und | 13
01.06.06 | CAJA DE PASE OCTOGONALES |  | Und | 14
01.07 | TABLEROS
01.07.01 | TABLERO AUTOSOPORTADO TG |  | Und | 1
01.07.02 | SUB TABLERO 1 |  | Und | 1
01.07.03 | SUB TABLERO 2 |  | Und | 1
01.07.04 | SUB TABLERO 3 |  | Und | 1
01.07.05 | SUB TABLERO 4 |  | Und | 1
01.07.06 | SUB TABLERO 5 |  | Und | 1
01.07.07 | SUB TABLERO 6 |  | Und | 1
01.07.08 | SUB TABLERO 2a |  | Und | 1
01.07.09 | SUB TABLERO 3a |  | Und | 1
01.07.10 | SUB TABLERO 4a |  | Und | 1
01.07.11 | SUB TABLERO 2b |  | Und | 1
01.07.12 | SUB TABLERO 3b |  | Und | 1
01.07.13 | SUB TABLERO 4b |  | Und | 1
01.07.14 | SUB TABLERO B1 |  | Und | 1
01.07.15 | SUB TABLERO B2 |  | Und | 1
01.08 | SISTEMAS DE MEDICION
01.08.01 | MEDIDOR ELECTRONICO DE ENERGIA ACTIVA TRIFASICO 4 HILOS 380/220v |  | Und. | 1
01.08.02 | INTERRUPTOR GENERAL 3x350 AMP REGULABLE |  | Und. | 1
01.09 | CABLES Y CONDUCTORES
01.09.01 | N2XOH 3 x 120mm2 + 1 x 70mm2 (N) + 1 x 25mm2 (T) |  | m | 38.4405
01.09.02 | N2XOH 3 x 35mm2 + 1 x 25mm2 (N) + 1 x 16mm2 (T) |  | m | 186.7005
01.09.03 | N2XOH 3 x 25mm2 + 1 x 16mm2 (N) + 1 x 16mm2 (T) |  | m | 121.38
01.09.04 | N2XOH 3 x 16mm2 + 1 x 10mm2 (N) + 1 x 16mm2 (T) |  | m | 203.637
01.09.05 | N2XOH 3 x 10mm2 + 1 x 6mm2 (N) + 1 x 16mm2 (T) |  | m | 104.139
01.09.06 | N2XOH 3 x 6mm2 + 1 x 4mm2 (N) + 1 x 16mm2 (T) |  | m | 110.3025
01.09.07 | N2XOH 2 x 16mm2 + 1 x 16mm2 (T) |  | m | 267.435
01.09.08 | N2XOH 2 x 6mm2 + 1 x 6mm2 (T) |  | m | 923.4687
01.09.09 | N2XOH 1 x 25mm2 |  | m | 52.5
01.09.10 | N2XOH 1 x 35mm2 |  | m | 5.25
01.09.11 | NH-80 2 x 4mm2 + 1 x 4mm2 (T) |  | m | 1113.1155
01.09.12 | NH-80 2 x 2.5mm2 |  | m | 1231.944
01.09.13 | Cable UTP para transmision de Voz/Data |  | m | 389.9595
01.09.14 | Cable Plug |  | m | 276.003
01.09.15 | Cable para musica y microfono |  | m | 95.8965
01.10 | POSTES
01.10.01 | Poste de tubo negro de ø 6" ,h= 5 mts. con pintura anticorrosiva |  | Und. | 21
01.10.02 | Postes de concreto 11/200N |  | Und. | 4
01.10.03 | Postes de concreto 13/3000N |  | Und. | 4
01.11 | CONDUCTOS Y CANALIZACIONES
01.11.01 | TUBERIA PVC-P Ø 80mm |  | m | 36.61
01.11.02 | TUBERIA PVC-P Ø 40mm |  | m | 177.81
01.11.03 | TUBERIA PVC-P Ø 25mm |  | m | 3571.814
01.11.04 | BUZONES ELECTRICOS |  | Und | 21
01.12 | ARTEFACTOS ELECTRICOS
01.12.01 | ARTEF. REFELCTOR EXT. EN ESTADIO. 1x2000W HALOGENO METALICO |  | Und. | 16
01.12.02 | ARTEF. REFELCTOR EXT. EN LOSA DEP. 1x400W HALOGENO METALICO |  | Und. | 8
01.12.03 | ARTEF. FAROLA EXTERNA 1x 70W vapor de sodio |  | Und. | 42
01.12.04 | ARTEF. FLUORESCENTE TIPO 3 x 36w |  | Und. | 70
01.12.05 | ARTEF. FLUORESCENTE TIPO 2 x 36w |  | Und. | 77
01.12.06 | ARTEF. FLUORESCENTE TIPO 1 x 36w |  | Und. | 87
01.12.07 | ARTEF. FLUORESCENTE CIRCULAR 2 x 18w |  | Und. | 35
01.12.08 | ARTEF. LUCES DE EMERGENCIA |  | Und. | 46
01.13 | PRUEBAS ELECTRICAS
01.13.01 | PRUEBAS DE CORTO CIRCUITO, AISLAMIENTO Y RESISTIVIDAD RED GENERAL |  | glb | 1
01.14 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
01.14.01 | SIST. P.T(INC. CAJA REGISTRO, VARILLA DE Cu, CONECTOR, DOSIS ELECTROLITICAS Y CABLES DESN 70mm2) |  | Und. | 11
01.15 | SISTEMA DE COMUNICACIONES
01.15.01 | SALIDA PARA DATA EN PARED |  | pto | 35
01.15.03 | SALIDA PARA TELEFONO |  | pto | 4
01.15.04 | SALIDA PARA TELEVISION/CABLE |  | pto | 29
01.15.05 | SALIDA PARA MICROFONO |  | pto | 1
01.15.06 | SALIDA PARA PARLANTES |  | pto | 7
01.15.07 | SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO |  | pto | 74
01.15.08 | SALIDA PARA LUZ Y PARLANTE |  | pto | 33
01.15.09 | SALIDA PARA DISPOSITIVO DE ACTIVACION MANUAL |  | pto | 33
01.15.10 | GABINETE PRINCIPAL DE CENTRAL DE DATA/VOZ |  | pto | 1
01.15.11 | GABINETE PRINCIPAL DE TELEFONO |  | pto | 1
01.15.12 | GABINETE PRINCIPAL DE TELEVISION |  | pto | 1
01.15.13 | GABINETE PRINCIPAL DE MUSICA Y PERIFONEO |  | pto | 1
01.15.14 | GABINETE PRINCIPAL DE INTERNET |  | pto | 1
01.15.15 | PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIO |  | pto | 5

## RESUMN
7 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS | Und | PARCIAL | TOTAL
7.01 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS
07.01.01 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ P/EQ. ADOSADO | pto | 65 | 65 | 270
07.01.02 | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA | pto | 17 | 17 | 110
07.01.03 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE | pto | 43 | 43
07.01.04 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE A PRUEBA DE AGUA | pto | 3 | 3
07.01.05 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE LUZ DE EMERGENCIA | pto | 11 | 11
07.01.06 | SALIDA PARA INTERRUPTOR | pto | 35 | 35 | 98
07.01.07 | SALIDA PARA TOMA DATOS - INTERNET | pto | 2 | 2 | 55
07.01.08 | SALIDA PARA VIDEO VIGILANCIA | pto | 12 | 12 |  | 12
07.01.09 | SALIDA PARA TELEFONO | pto | 1 | 1
07.01.10 | SALIDA PARA BRAQUETE | pto | 36 | 36
07.01.11 | SALIDA PARA PARLANTES | pto | 5 | 5
07.02.00 | CANALIZACION, CONDUCTOS O TUBERIAS
07.02.01 | CABLEADO P/SALIDA DE CENTRO DE LUZ P/EQ. ADOSADO | pto | 65 | 65 | 270
07.02.02 | CABLEADO P/SALIDA DE EQ. ILUMINACION DE EMERGENCIA | pto | 17 | 17 | 110
07.02.03 | CABLEADO P/SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE | pto | 43 | 43 | 246
07.02.04 | CABLEADO P/SALIDA DE TOMACORRIENTE A PRUEBA DE AGUA | pto | 3 | 3
07.02.05 | CABLEADO P/SALIDA DE TOMACORRIENTE LUZ DE EMERGENCIA | pto | 11 | 11
07.02.06 | CABLEADO P/SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE | pto | 17 | 17 | 38
07.02.07 | CABLEADO P/SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE | pto | 6 | 6 | 20
07.02.08 | CABLEADO P/SALIDA DE INTERRUPTOR CONMUTACION SIMPLE | pto | 12 | 12
07.02.09 | CABLEADO P/SALIDA DE VOZ Y DATA | pto | 2 | 2
07.02.10 | CABLEADO PARA VIDEO VIGILANCIA | pto | 12 | 12
07.02.11 | CABLEADO PARA SALIDA DE TELEFONO | pto | 1 | 1
07.02.12 | CABLEADO PARA SALIDA DE BRAQUETE | pto | 36 | 36
07.02.13 | CABLEADO P/SALIDA DE PARLANTE | pto | 5 | 5
7.03 | ARTEFACTOS
07.03.01 | SUM. E INSTAL. EQUIPO KIT-S OFFISIMPLE TIPO REJILLA ADOSABLE 236/865 EBC - 2X36 W | und | 50 | 50 | 87
07.03.02 | SUM. E INSTAL. LUM INT DWNLIGHT EASY SURFACE ADOSADO TECHO LED 15.5 W 4000K IP20 BLANCO CIRCULAR TC-0162-BLA | und | 15 | 15
07.03.03 | SUM. E INSTAL. EQUIPO BRAQUETTE | und | 36 | 36
07.03.04 | SUM. E INSTAL. EQUIPO SPOT EMPOTRADO | und | 3 | 3
07.03.05 | SUM. E INSTAL. LUMINARIA DE EMERGENCIA ADOSADA A LA PARED | und | 11 | 11 | 64
07.03.06 | SUM. E INSTAL. LUMINARIA DE EMERGENCIA ADOSADA A TECHO | und | 6 | 6
07.03.07 | CENTRAL DE VIDEO VIGILANCIA | und | 1 | 1 |  | 1
07.03.08 | CAMARA E VIDEO VIGILANCIA | und | 12 | 12 |  | 12
07.03.09 | SUM. E INSTAL. PARLANTES AMBIENTALES | und | 5 | 5
7.04 | ACCESORIOS
07.04.01 | TOMACORRIENTE DOBLE | und | 43 | 43 | 232
07.04.02 | TOMACORRIENTE A PRUEBA DE AGUA |  | 3 | 3
07.04.03 | INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR 10 A | und | 17 | 17 | 38
07.04.04 | INTERRUPTOR DOBLE 10 A | und | 6 | 6 | 20
07.04.05 | INTERRUPTOR CONMUTACION UNIPOLAR SIMPLE 10 A | und | 12 | 12
07.04.06 | PLACA TOMA DATOS - INTERNET | und | 2 | 2 | 55
07.04.07 | PLACA DE TELEFONO DIRECTO | und | 1 | 1
7.05 | CAJAS
07.05.01 | CAJA DE PASO OCTOGONAL | und | 17 | 17
7.06 | TABLEROS GENERAL Y DE DISTRIBUCION
07.06.01 | TABLERO GENERAL TG 24 POLOS | und | 1 | 1
07.06.02 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1, 18 POLOS | und | 1 | 1
07.06.03 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD-2, 18 POLOS | und | 1 | 1
07.06.04 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD-B BOMBA | und | 1 | 1
7.07 | EXCAVACION PARA INSTALACIÓN DE CONDUCTOR |  | VOLUMEN
07.07.01 | EXCAVACION PARA CABLE SUBTERRANEO H=1.00m. | m3 | 52.9707 | 52.9707 | 9.6101
07.07.02 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 11.4397 | 11.4397 | 8.6491
07.07.03 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO | m3 | 0.90791 | 0.90791 | 2.7457
07.07.04 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30M | m3 | 2.4695 | 2.4695 | 2.279
07.07.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 2.4695 | 2.4695 | 2.279
7.08 | INSTALACION DEL SISTEMA PUESTA A TIERRA
07.08.01 | SUMINISTRO E INSTAL. DE PUESTA A TIERRA | und | 4 | 4 | 11
07.08.02 | PRUEBAS ELECTRICAS PUESTA TIERRA | und | 4 | 4 | 11
07.08.03 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | glb | 1 | 1 | 1
7.09 | SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO
07.09.01 | SALIDA PARA SENSORES DE HUMO Y TEMPERATURA | und | 10 | 10 | 74
07.09.02 | SALIDA PARA DISPOSITIVO DE ACCIONAMIENTO MANUAL | und | 4 | 4 | 33
07.09.03 | SALIDA PARA LUZ (SIRENA CONTRA INCENDIO) | und | 4 | 4 | 33
07.09.04 | DETECTOR DE HUMO DIRECCIONAL EN 54 INCLUYE BASE | und | 10 | 10 | 74
07.09.05 | DISPOSITIVO DE ACCIONAMIENTO MANUAL | und | 4 | 4 | 33
07.09.06 | LUZ Y PARLANTE ( SIRENA CONTRA INCENDIO) | und | 4 | 4 | 33
7.1 | ALIMENTADORES SECUNDARIOS CANALIZACION, CONDUCTOS O TUBERIAS
07.10.01 | SUM. E INSTAL. CABLE 2 x 10 mm2 N2XOH + 1 x 10 mm2 N2XOH (T), 25mm PVC - P | m | 10.26 | 10.26
07.10.02 | SUM. E INSTAL. CABLE 2 x 6 mm2 N2XOH + 1 x 6 mm2 N2XOH (T), ∅ 25mm PVC - P | m | 310.37 | 310.37
07.10.03 | SUM. E INSTAL. CABLE 2 x 4 mm2 NH-80 + 1 x 4 mm2 NH-80 (T) ø 25 mm PVC - P | m | 187.39 | 187.39
07.10.04 | PROTECCION Y SEÑALIZACION DE CABLE SUBTERRANEO | m | 254.01 | 254.01
7.11 | BUZONES |  | VOLUMEN
07.11.01 | EXCAVACION PARA BUZON DE CONCRETO (CAJA DE PASO) | m3 | 0.65 | 0.65 | 21
07.11.02 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30M | m3 | 0.13 | 0.13 | 4.2
07.11.03 | BUZON DE CONCRETO (CAJA DE PASO) 0.80x0.80m. | und | 2 | 2 | 21
7.12 | SALIDA DE FUERZA
07.12.01 | SALIDA DE ELECTROBOMBA DE 1 HP | glb | 1 | 1 | 3
7.13 | OTROS
07.13.01 | SUM. E INSTAL. GABINETE PRINCIPAL DE CENTRAL DE DATA/VOZ | glb | 1 | 1 | 3
07.13.02 | SUM. E INSTAL. GABINETE PRINCIPAL DE TELEFONO | glb | 1 | 1 | 3
07.13.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA (INCLUYE ACCESORIOS) | glb | 1 | 1 | 3

## METRADO INST. ELECT. MECANICA.
7 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS | Und | EXTERIOR | AULAS | ADIMINS TRACION | SUM | BAÑOS | TOTAL
7.01 | SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES
07.01.01 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ P/EQ. ADOSADO | pto | 8 | 30 | 7 | 8 | 12 | 65 | 270
07.01.02 | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA | pto | 2 | 10 | 3 | 2 | - | 17 | 110
07.01.03 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE | pto | - | 30 | 5 | 8 | - | 43
07.01.04 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE A PRUEBA DE AGUA | pto | - | - | 3 | - | - | 3 |  | 0
07.01.05 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE LUZ DE EMERGENCIA | pto | 2 | 5 | 3 | 1 |  | 11
07.01.06 | SALIDA PARA INTERRUPTOR | pto | 13 | 5 | 4 | 1 | 12 | 35 | 98
07.01.07 | SALIDA PARA TOMA DATOS - INTERNET | pto | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 55
07.01.08 | SALIDA PARA VIDEO VIGILANCIA | pto |  |  |  | 12 |  | 12
07.01.09 | SALIDA PARA TELEFONO | pto | - | - | 1 | - | - | 1
07.01.10 | SALIDA PARA BRAQUETE | pto | 36 | - | - | - | - | 36
07.01.11 | SALIDA PARA PARLANTES | pto | 5 | - | - | - | - | 5
07.02.00 | CANALIZACION, CONDUCTOS O TUBERIAS |  | -
07.02.01 | CABLEADO P/SALIDA DE CENTRO DE LUZ P/EQ. ADOSADO | pto | 8 | 30 | 7 | 8 | 12 | 65 | 270
07.02.02 | CABLEADO P/SALIDA DE EQ. ILUMINACION DE EMERGENCIA | pto | 2 | 10 | 3 | 2 | - | 17 | 110
07.02.03 | CABLEADO P/SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE | pto | - | 30 | 5 | 8 | - | 43 | 246
07.02.04 | CABLEADO P/SALIDA DE TOMACORRIENTE A PRUEBA DE AGUA | pto | - | - | 3 | - | - | 3
07.02.05 | CABLEADO P/SALIDA DE TOMACORRIENTE LUZ DE EMERGENCIA | pto | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 11
07.02.06 | CABLEADO P/SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE | pto | 1 |  | 4 | - | 12 | 17 | 38
07.02.07 | CABLEADO P/SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE | pto |  | 5 | - | 1 | - | 6 | 20
07.02.08 | CABLEADO P/SALIDA DE INTERRUPTOR CONMUTACION SIMPLE | pto | 12 | - | - | - | - | 12
07.02.09 | CABLEADO P/SALIDA DE VOZ Y DATA | pto | - | - | 1 | 1 | - | 2
07.02.10 | CABLE PARA VIDEO VIGILANCIA | pto | 12 |  |  |  |  | 12
07.02.11 | CABLEADO PARA SALIDA DE TELEFONO | pto | - | - | 1 | - | - | 1
07.02.12 | CABLEADO PARA SALIDA DE BRAQUETE | pto | 36 | - | - | - | - | 36
07.02.13 | CABLEADO P/SALIDA DE PARLANTE | pto | 5 | - | - | - | - | 5
7.03 | ARTEFACTOS
07.03.01 | SUM. E INSTAL. EQUIPO KIT-S OFFISIMPLE TIPO REJILLA ADOSABLE 236/865 EBC - 2X36 W | und | 8 | 30 | 4 | 8 | - | 50 | 87
07.03.02 | SUM. E INSTAL. LUM INT DWNLIGHT EASY SURFACE ADOSADO TECHO LED 15.5 W 4000K IP20 BLANCO CIRCULAR TC-0162-BLA | und | - |  | 3 | - | 12 | 15
07.03.03 | SUM. E INSTAL. EQUIPO BRAQUETTE | und | 36 | - | - | - | - | 36
07.03.04 | SUM. E INSTAL. EQUIPO SPOT EMPOTRADO | und | 3 | - | - | - | - | 3
07.03.05 | SUM. E INSTAL. LUMINARIA DE EMERGENCIA ADOSADA A LA PARED | und | 2 | 5 | 3 | 1 | - | 11 | 64
07.03.06 | SUM. E INSTAL. LUMINARIA DE EMERGENCIA ADOSADA A TECHO | und | - | 5 | - | 1 | - | 6
07.03.07 | CENTRAL DE VIDEO VIGILANCIA | und | 1 |  |  |  |  | 1
07.03.08 | CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA | und | 12 |  |  |  |  | 12
07.03.09 | SUM. E INSTAL. PARLANTES AMBIENTALES | und | 5 | - | - | - | - | 5
7.04 | ACCESORIOS
07.04.01 | TOMACORRIENTE DOBLE | und | - | 30 | 5 | 8 | - | 43 | 232
07.04.02 | TOMACORRIENTE A PRUEBA DE AGUA |  | - | - | 3 | - | - | 3
07.04.03 | INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR 10 A | und | 1 | 0 | 4 | - | 12 | 17 | 38
07.04.04 | INTERRUPTOR DOBLE 10 A | und | 0 | 5 | - | 1 | - | 6 | 20
07.04.05 | INTERRUPTOR CONMUTACION UNIPOLAR SIMPLE 10 A | und | 12 | - | - | - | - | 12
07.04.06 | PLACA TOMA DATOS - INTERNET | und | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 55
07.04.07 | PLACA DE TELEFONO DIRECTO | und | - | - | 1 | - | - | 1
7.05 | CAJAS
07.05.01 | CAJA DE PASO OCTOGONAL | und | 17 |  |  |  |  | 17
7.06 | TABLEROS GENERAL Y DE DISTRIBUCION
07.06.01 | TABLERO GENERAL TG 24 POLOS | und | - | - | 1 | - | - | 1
07.06.02 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1, 18 POLOS | und | - | 1 | - | - | - | 1
07.06.03 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD-2, 18 POLOS | und | - | - | - | 1 | - | 1
07.06.04 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD-B BOMBA | und | 1 | - | - | - | - | 1
7.07 | EXCAVACION PARA INSTALACIÓN DE CONDUCTOR | [5 empty] | VOLUMEN
07.07.01 | EXCAVACION PARA CABLE SUBTERRANEO H=1.00m. | m3 | 39.11 | 0.5 | 0.65 |  | 12.7108 | 52.9707 | 9.6101
07.07.02 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 |  |  |  |  | 11.4397 | 11.4397 | 8.6491
07.07.03 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO | m3 |  |  |  |  | 0.90791 | 0.90791 | 2.7457
07.07.04 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30M | m3 |  |  |  |  | 2.4695 | 2.4695 | 2.279
07.07.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 |  |  |  |  | 2.4695 | 2.4695 | 2.279
7.08 | INSTALACION DEL SISTEMA PUESTA A TIERRA
07.08.01 | SUMINISTRO E INSTAL. DE PUESTA A TIERRA | und | 4 |  |  |  | - | 4 | 11
07.08.02 | PRUEBAS ELECTRICAS PUESTA TIERRA | und | 4 |  |  |  | - | 4 | 11
07.08.03 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | glb | 1 |  |  |  | - | 1 | 1
7.09 | SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO
07.09.01 | SALIDA PARA SENSORES DE HUMO Y TEMPERATURA | und | - | 5 | 3 | 2 | - | 10 | 74
07.09.02 | SALIDA PARA DISPOSITIVO DE ACCIONAMIENTO MANUAL | und | 4 | - | - | - | - | 4 | 33
07.09.03 | SALIDA PARA LUZ (SIRENA CONTRA INCENDIO) | und | 4 | - | - | - | - | 4 | 33
07.09.04 | DETECTOR DE HUMO DIRECCIONAL EN 54 INCLUYE BASE | und | - | 5 | 3 | 2 | - | 10 | 74
07.09.05 | DISPOSITIVO DE ACCIONAMIENTO MANUAL | und | 4 | - | - | - | - | 4 | 33
07.09.06 | LUZ Y PARLANTE ( SIRENA CONTRA INCENDIO) | und | 4 | - | - | - | - | 4 | 33
7.1 | ALIMENTADORES SECUNDARIOS CANALIZACION, CONDUCTOS O TUBERIAS
07.10.01 | SUM. E INSTAL. CABLE 2 x 10 mm2 N2XOH + 1 x 10 mm2 N2XOH (T), 25mm PVC - P | m | 10.26 | - |  |  | - | 10.26
07.10.02 | SUM. E INSTAL. CABLE 2 x 6 mm2 N2XOH + 1 x 6 mm2 N2XOH (T), ∅ 25mm PVC - P | m | 152.56 | 157.81 |  |  | - | 310.37
07.10.03 | SUM. E INSTAL. CABLE 2 x 4 mm2 NH-80 + 1 x 4 mm2 NH-80 (T) ø 25 mm PVC - P | m | - | 187.39 |  |  | - | 187.39
07.10.04 | PROTECCION Y SEÑALIZACION DE CABLE SUBTERRANEO | m | 81.41 | 172.6 |  |  | - | 254.01
7.11 | BUZONES |  |  | 179.995 |  |  | VOLUMEN
07.11.01 | EXCAVACION PARA BUZON DE CONCRETO (CAJA DE PASO) | m3 | 2 | 0.5 | 0.65 |  | 0.65 | 0.65 | 21
07.11.02 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30M | m3 |  |  |  |  | 0.13 | 0.13 | 4.2
07.11.03 | BUZON DE CONCRETO (CAJA DE PASO) 0.80x0.80m. | und | 2 |  |  |  |  | 2 | 21
7.12 | SALIDA DE FUERZA
07.12.01 | SALIDA DE ELECTROBOMBA DE 1 HP | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 3
7.13 | OTROS
07.13.01 | SUM. E INSTAL. GABINETE PRINCIPAL DE CENTRAL DE DATA/VOZ | glb |  |  | 1 |  |  | 1 | 3
07.13.02 | SUM. E INSTAL. GABINETE PRINCIPAL DE TELEFONO | glb |  |  | 1 |  |  | 1 | 3
07.13.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA (INCLUYE ACCESORIOS) | glb | 1 |  |  |  |  | 1 | 3

## RESUMEN (hidden)
RESUMEN DE METRADOS
Presupuesto |  | “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTENOR ORREGO”, DEL DISTRITO LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD"
Subpresupuesto |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
Cliente |  | GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
Lugar |  | LA LIBERTAD - TRUJILLO - LAREDO
Item | Descripción |  | Und. | Metrado | Metrado | Metrado | Metrado | Metrado | Metrado | Metrado | Metrado | Metrado | Metrado
|  |  |  | O. EXT. | MOD. - I y II | MOD. - III | MOD. - IV y V | MOD. - VI | MOD. - VII | MOD. - VIII | ESTRA. | CIST. T.E. | TOTAL
01 | INSTALACIONES ELECTRICAS
01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS TOTAL
01.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN REDES ELECTRICAS |  | m3 | 182.0475 | [8 empty] | 182.0475
01.01.02 | CAMA DE ARENA |  | m3 | 54.6142 | [8 empty] | 54.6142
01.01.03 | RELLENO MANUAL C/MATERIAL PROPIO EN REDES ELECTRICAS |  | m3 | 163.8427 | [8 empty] | 163.8427
01.02 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ
01.02.01 | SALIDA PARA LUMINARIA EN TECHO |  | pto |  | 80 | 58 | 79 | 20 | 20 | 12 |  | 1 | 270
01.02.02 | BLOQUE AUTOMATICO DE LUMINARIA DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA |  | pto |  | 13 | 19 | 22 | 5 | 5 |  |  |  | 64
01.03 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DE LUZ
01.03.01 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE |  | pto |  | 10 | 15 | 6 | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 38
01.03.02 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE |  | pto |  | 7 | 4 | 7 |  |  | 2 |  |  | 20
01.03.03 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE |  | pto |  | 11 | 8 | 8 | 2 | 2 |  | 2 |  | 33
01.03.04 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION DOBLE |  | pto |  |  |  | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 7
01.04 | SALIDAS PARA TOMACORRIENTES
01.04.01 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES H=0.40m. |  | pto |  | 62 | 60 | 83 | 12 | 12 |  | 2 | 1 | 232
01.04.02 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES PRUEBA DE AGUA H=1.10m. |  | pto |  | 6 |  |  | 2 | 2 | 4 |  |  | 14
01.04.03 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES ESTABILIZADO |  | pto |  | 9 | 13 | 8 | [5 empty] | 30
01.04.04 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES ESTABILIZADO ADOSADO |  | pto |  |  |  | 20 | [5 empty] | 20
01.05 | SALIDA DE FUERZA
01.05.01 | SALIDA DE FUERZA (TABLERO DE CONTROL DE BOMBAS) |  | pto | [8 empty] | 1 | 1
01.05.02 | SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRONICO PARA LA BOMBA DE 1.5 HP |  | pto | [8 empty] | 3 | 3
01.05.03 | SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRONICO PARA LA BOMBA DE 15 HP |  | pto | [8 empty] | 1 | 1
01.06 | CAJAS DE PASE
01.06.01 | CAJA PORTAMEDIDOR TRIFASICA |  | Und | 1 | [8 empty] | 1
01.06.02 | CAJA TIPO F1 |  | Und | 1 | [8 empty] | 1
01.06.03 | CAJA RECTANGULARES 100X100X55 |  | Und |  | 6 | 7 | 5 |  | 1 |  |  |  | 19
01.06.04 | CAJA DE PASE 150X150X75 |  | Und |  | 1 | 5 | 4 | [5 empty] | 10
01.06.05 | CAJA DE PASE 300X300X150 |  | Und |  | 3 | 5 | 5 | [5 empty] | 13
01.06.06 | CAJA DE PASE OCTOGONALES |  | Und |  | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 14
.
01.07 | TABLEROS
01.07.01 | TABLERO AUTOSOPORTADO TG |  | Und | 1 | [8 empty] | 1
01.07.02 | SUB TABLERO 1 |  | Und | 1 | [8 empty] | 1
01.07.03 | SUB TABLERO 2 |  | Und | 1 | [8 empty] | 1
01.07.04 | SUB TABLERO 3 |  | Und | 1 | [8 empty] | 1
01.07.05 | SUB TABLERO 4 |  | Und | 1 | [8 empty] | 1
01.07.06 | SUB TABLERO 5 |  | Und | 1 | [8 empty] | 1
01.07.07 | SUB TABLERO 6 |  | Und | 1 | [8 empty] | 1
01.07.08 | SUB TABLERO 2a |  | Und | 1 | [8 empty] | 1
01.07.09 | SUB TABLERO 3a |  | Und | 1 | [8 empty] | 1
01.07.10 | SUB TABLERO 4a |  | Und | 1 | [8 empty] | 1
01.07.11 | SUB TABLERO 2b |  | Und | 1 | [8 empty] | 1
01.07.12 | SUB TABLERO 3b |  | Und | 1 | [8 empty] | 1
01.07.13 | SUB TABLERO 4b |  | Und | 1 | [8 empty] | 1
01.07.14 | SUB TABLERO B1 |  | Und | 1 | [8 empty] | 1
01.07.15 | SUB TABLERO B2 |  | Und | 1 | [8 empty] | 1
01.08 | SISTEMAS DE MEDICION
01.08.01 | MEDIDOR ELECTRONICO DE ENERGIA ACTIVA TRIFASICO 4 HILOS 380/220v |  | Und. | 1 | [8 empty] | 1
01.08.02 | INTERRUPTOR GENERAL 3x350 AMP REGULABLE |  | Und. | 1 | [8 empty] | 1
01.09 | CABLES Y CONDUCTORES
01.09.01 | N2XOH 3 x 120mm2 + 1 x 70mm2 (N) + 1 x 25mm2 (T) |  | m | 36.61 | [8 empty] | 38.4405
01.09.02 | N2XOH 3 x 35mm2 + 1 x 25mm2 (N) + 1 x 16mm2 (T) |  | m | 177.81 | [8 empty] | 186.7005
01.09.03 | N2XOH 3 x 25mm2 + 1 x 16mm2 (N) + 1 x 16mm2 (T) |  | m | 115.6 | [8 empty] | 121.38
01.09.04 | N2XOH 3 x 16mm2 + 1 x 10mm2 (N) + 1 x 16mm2 (T) |  | m | 193.94 | [8 empty] | 203.637
01.09.05 | N2XOH 3 x 10mm2 + 1 x 6mm2 (N) + 1 x 16mm2 (T) |  | m | 99.18 | [8 empty] | 104.139
01.09.06 | N2XOH 3 x 6mm2 + 1 x 4mm2 (N) + 1 x 16mm2 (T) |  | m | 105.05 | [8 empty] | 110.3025
01.09.07 | N2XOH 2 x 16mm2 + 1 x 16mm2 (T) |  | m | 254.7 | [8 empty] | 267.435
01.09.08 | N2XOH 2 x 6mm2 + 1 x 6mm2 (T) |  | m | 879.494 | [8 empty] | 923.4687
01.09.09 | N2XOH 1 x 25mm2 |  | m | 50 | [8 empty] | 52.5
01.09.10 | N2XOH 1 x 35mm2 |  | m | 5 | [8 empty] | 5.25
01.09.11 | NH-80 2 x 4mm2 + 1 x 4mm2 (T) |  | m | 1060.11 | [8 empty] | 1113.1155
01.09.12 | NH-80 2 x 2.5mm2 |  | m | 1173.28 | [8 empty] | 1231.944
01.09.13 | Cable UTP para transmision de Voz/Data |  | m | 371.39 | [8 empty] | 389.9595
01.09.14 | Cable Plug |  | m | 262.86 | [8 empty] | 276.003
01.09.15 | Cable para musica y microfono |  | m | 91.33 | [8 empty] | 95.8965
01.10 | POSTES
01.10.01 | Poste de tubo negro de ø 6" ,h= 5 mts. con pintura anticorrosiva |  | Und. | 21 | [8 empty] | 21
01.10.02 | Postes de concreto 11/200N |  | Und. | 4 | [8 empty] | 4
01.10.03 | Postes de concreto 13/3000N |  | Und. | 4 | [8 empty] | 4
01.11 | CONDUCTOS Y CANALIZACIONES
01.11.01 | TUBERIA PVC-P Ø 80mm |  | m | 36.61 | [8 empty] | 36.61
01.11.02 | TUBERIA PVC-P Ø 40mm |  | m | 177.81 | [8 empty] | 177.81
01.11.03 | TUBERIA PVC-P Ø 25mm |  | m | 3571.814 | [8 empty] | 3571.814
01.11.04 | BUZONES ELECTRICOS |  | Und | 21 | [8 empty] | 21
01.12 | ARTEFACTOS ELECTRICOS
01.12.01 | ARTEF. REFELCTOR EXT. EN ESTADIO. 1x2000W HALOGENO METALICO |  | Und. | 16 | [8 empty] | 16
01.12.02 | ARTEF. REFELCTOR EXT. EN LOSA DEP. 1x400W HALOGENO METALICO |  | Und. | 8 | [8 empty] | 8
01.12.03 | ARTEF. FAROLA EXTERNA 1x 70W vapor de sodio |  | Und. | 42 | [8 empty] | 42
01.12.04 | ARTEF. FLUORESCENTE TIPO 3 x 36w |  | Und. |  | 8 | 16 | 20 | 13 | 13 |  |  |  | 70
01.12.05 | ARTEF. FLUORESCENTE TIPO 2 x 36w |  | Und. |  | 28 | 20 | 29 | [5 empty] | 77
01.12.06 | ARTEF. FLUORESCENTE TIPO 1 x 36w |  | Und. |  | 27 | 20 | 30 | 5 | 5 |  |  |  | 87
01.12.07 | ARTEF. FLUORESCENTE CIRCULAR 2 x 18w |  | Und. |  | 17 | 2 |  | 2 | 2 | 12 |  |  | 35
01.12.08 | ARTEF. LUCES DE EMERGENCIA |  | Und. |  | 12 | 12 | 16 | 3 | 3 |  |  |  | 46
01.12.09 | ARTEF. BRAQUET 1x 150W HALOGENURO (PKI) |  | Und. |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 |  | 6
01.13 | PRUEBAS ELECTRICAS
01.13.01 | PRUEBAS DE CORTO CIRCUITO, AISLAMIENTO Y RESISTIVIDAD RED GENERAL |  | glb | 1 | [8 empty] | 1
01.14 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
01.14.01 | SIST. P.T(INC. CAJA REGISTRO, VARILLA DE Cu, CONECTOR, DOSIS ELECTROLITICAS Y CABLES DESN 70mm2) |  | Und. | 11 | [8 empty] | 11
01.15 | SISTEMA DE COMUNICACIONES
01.15.01 | SALIDA PARA DATA EN PARED |  | pto |  | 9 | 17 | 7 | 1 | 1 |  |  |  | 35
01.15.02 | SALIDA PARA DATA EN PISO |  | pto |  |  |  | 20 | [5 empty] | 20
01.15.03 | SALIDA PARA TELEFONO |  | pto |  |  | 4 | [6 empty] | 4
01.15.04 | SALIDA PARA TELEVISION/CABLE |  | pto |  | 9 | 11 | 7 | 1 | 1 |  |  |  | 29
01.15.05 | SALIDA PARA MICROFONO |  | pto | [7 empty] | 1 |  | 1
01.15.06 | SALIDA PARA PARLANTES |  | pto |  | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 2 |  | 7
01.15.07 | SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO |  | pto |  | 19 | 25 | 24 | 3 | 3 |  |  |  | 74
01.15.08 | SALIDA PARA LUZ Y PARLANTE |  | pto |  | 9 | 6 | 12 | 3 | 3 |  |  |  | 33
01.15.09 | SALIDA PARA DISPOSITIVO DE ACTIVACION MANUAL |  | pto |  | 6 | 9 | 12 | 3 | 3 |  |  |  | 33
01.15.10 | GABINETE PRINCIPAL DE CENTRAL DE DATA/VOZ |  | pto |  |  | 1 | [6 empty] | 1
01.15.11 | GABINETE PRINCIPAL DE TELEFONO |  | pto |  |  | 1 | [6 empty] | 1
01.15.12 | GABINETE PRINCIPAL DE TELEVISION |  | pto |  |  | 1 | [6 empty] | 1
01.15.13 | GABINETE PRINCIPAL DE MUSICA Y PERIFONEO |  | pto |  |  | 1 | [6 empty] | 1
01.15.14 | GABINETE PRINCIPAL DE INTERNET |  | pto |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
01.15.15 | PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIO |  | pto |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 5

## OBRAS EXT (hidden)
OBRAS EXTERIORES
OBRAS: | “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTENOR ORREGO”, DEL DISTRITO LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD"
PROPIETARIO: | GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
FORMULA: | INSTALACIONES ELECTRICAS
FECHA: | 2020-09-15
01 | INSTALACIONES ELECTRICAS
01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | L | h
01.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN REDES ELECTRICAS |  |  |  |  | 182.0475 | M3
| EXCAVACION 0.50 x 0.50 | 1 | 728.19 | 0.5 | 0.5 | 182.0475
Partida |  | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | L | h
01.01.02 | CAMA DE ARENA |  |  |  |  | 54.6142 | M3
| EXCAVACION 0.15x0.50 | 1 | 728.19 | 0.15 | 0.5 | 54.6142
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | L | h
01.01.03 | RELLENO MANUAL C/MATERIAL PROPIO EN REDES ELECTRICAS |  |  |  |  | 163.8427 | M3
|  | 1 | 728.19 | 0.5 | 0.5 | 163.8427
01.06 | CAJAS DE PASE
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | h
01.06.01 | CAJA PORTAMEDIDOR TRIFASICA |  |  |  |  | 1 | UND
| SALIDAS | 1 | 1 |  | 1
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | h
01.06.02 | CAJA TIPO F1 |  |  |  |  | 1 | UND
| SALIDAS | 1 | 1 |  | 1
01.07 | TABLEROS
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.07.01 | TABLERO AUTOSOPORTADO TG |  |  |  |  | 1 | UND
|  | 1 | 1 |  | 1
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.07.02 | SUB TABLERO 1 |  |  |  |  | 1 | UND
|  | 1 | 1 |  | 1
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.07.03 | SUB TABLERO 2 |  |  |  |  | 1 | UND
|  | 1 | 1 |  | 1
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.07.04 | SUB TABLERO 3 |  |  |  |  | 1 | UND
|  | 1 | 1 |  | 1
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.07.05 | SUB TABLERO 4 |  |  |  |  | 1 | UND
|  | 1 | 1 |  | 1
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.07.06 | SUB TABLERO 5 |  |  |  |  | 1 | UND
|  | 1 | 1 |  | 1
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.07.07 | SUB TABLERO 6 |  |  |  |  | 1 | UND
|  | 1 | 1 |  | 1
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.07.08 | SUB TABLERO 2a |  |  |  |  | 1 | UND
|  | 1 | 1 |  | 1
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.07.09 | SUB TABLERO 3a |  |  |  |  | 1 | UND
|  | 1 | 1 |  | 1
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.07.10 | SUB TABLERO 4a |  |  |  |  | 1 | UND
|  | 1 | 1 |  | 1
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.07.11 | SUB TABLERO 2b |  |  |  |  | 1 | UND
|  | 1 | 1 |  | 1
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.07.12 | SUB TABLERO 3b |  |  |  |  | 1 | UND
|  | 1 | 1 |  | 1
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.07.13 | SUB TABLERO 4b |  |  |  |  | 1 | UND
|  | 1 | 1 |  | 1
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.07.14 | SUB TABLERO B1 |  |  |  |  | 1 | UND
|  | 1 | 1 |  | 1
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.07.15 | SUB TABLERO B2 |  |  |  |  | 1 | UND
|  | 1 | 1 |  | 1
01.08 | SISTEMAS DE MEDICION
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.08.01 | MEDIDOR ELECTRONICO DE ENERGIA ACTIVA TRIFASICO 4 HILOS 380/220v |  |  |  |  | 1 | UND
|  | 1 | 1 |  | 1
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.08.02 | INTERRUPTOR GENERAL 3 x 250 AMP REGULABLE |  |  |  |  | 1 | UND
|  | 1 | 1 |  | 1
01.09 | CABLES Y CONDUCTORES
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | LONG | #
01.09.01 | N2XOH 3 x 120mm2 + 1 x 70mm2 (N) + 1 x 25mm2 (T) |  |  |  |  | 36.61 | ML
| TG | 1 | 36.61 |  | 36.61
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | LONG | #
01.09.02 | N2XOH 3 x 35mm2 + 1 x 25mm2 (N) + 1 x 16mm2 (T) |  |  |  |  | 177.81 | ML
| Sub Tablero ST-6 | 1 | 108.6 |  | 108.6
| Sub Tablero TG-2 | 1 | 69.21 |  | 69.21
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | LONG | #
01.09.03 | N2XOH 3 x 25mm2 + 1 x 16mm2 (N) + 1 x 16mm2 (T) |  |  |  |  | 115.6 | ML
| Sub Tablero ST-4 | 1 | 115.6 |  | 115.6
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | LONG | #
01.09.04 | N2XOH 3 x 16mm2 + 1 x 10mm2 (N) + 1 x 16mm2 (T) |  |  |  |  | 193.94 | ML
| Sub Tablero STA | 1 | 5 |  | 5
| Sub Tablero ST-2 | 1 | 75.74 |  | 75.74
| Sub Tablero ST-3 | 1 | 113.2 |  | 113.2
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | LONG | #
01.09.05 | N2XOH 3 x 10mm2 + 1 x 6mm2 (N) + 1 x 16mm2 (T) |  |  |  |  | 99.18 | ML
| ST-B1 | 1 | 78.27 |  | 78.27
| TE-1 | 1 | 20.91 |  | 20.91
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | LONG | #
01.09.06 | N2XOH 3 x 6mm2 + 1 x 4mm2 (N) + 1 x 16mm2 (T) |  |  |  |  | 105.05 | ML
| Sub Tablero ST- 1 | 1 | 70.05 |  | 70.05
| Sub Tablero ST- 2a | 1 | 7 |  | 7
| Sub Tablero ST- 4a | 1 | 7 |  | 7
| Sub Tablero ST- 2b | 1 | 7 |  | 7
| Sub Tablero ST- 3b | 1 | 7 |  | 7
| Sub Tablero ST- 4b | 1 | 7 |  | 7
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | LONG | #
01.09.07 | N2XOH 2 x 16mm2 + 1 x 16mm2 (T) |  |  |  |  | 254.7 | ML
| ST-B2 | 1 | 254.7 |  | 254.7
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | LONG | #
01.09.08 | N2XOH 2 x 6mm2 + 1 x 6mm2 (T) |  |  |  |  | 879.494 | ML
| Sub Tablero ST- 5 | 1 | 192.82 |  | 192.82
| Sub Tablero ST- 3a | 1 | 7 |  | 7
| Alumbrado de Cancha | 1 | 89.03 |  | 89.03
| Alumbrado de Estadio | 1 | 241.33 |  | 241.33
| Alumbrado Farolas | 1 | 221.9 |  | 221.9
| Tomacorrientes estabilizados | 1 | 127.414 |  | 127.414
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | LONG | #
01.09.09 | N2XOH 1 x 25mm2 |  |  |  |  | 50 | ML
|  | 1 | 50 |  | 50
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | LONG | #
01.09.010 | N2XOH 1 x 35mm2 |  |  |  |  | 5 | ML
|  | 1 | 5 |  | 5
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | LONG | #
01.09.11 | NH-80 2 x 4mm2 + 1 x 4mm2 (T) |  |  |  |  | 1060.11 | ML
| Tomacorrientes | 1 | 765.05 |  | 765.05
| Luces de emergencia | 1 | 295.06 |  | 295.06
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | LONG | #
01.09.12 | NH-80 2 x 2.5mm2 |  |  |  |  | 1173.28 | ML
| Alumbrado | 1 | 1173.28 |  | 1173.28
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | LONG | #
01.09.13 | Cable UTP para transmision de Voz/Data |  |  |  |  | 371.39 | ML
| Data | 1 | 343.31 |  | 343.31
| Telefono | 1 | 28.08 |  | 28.08
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | LONG | #
01.09.14 | Cable Plug |  |  |  |  | 262.86 | ML
| Television | 1 | 262.86 |  | 262.86
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | LONG | #
01.09.15 | Cable para musica y microfono |  |  |  |  | 91.33 | ML
| musica y microfono | 1 | 91.33 |  | 91.33
01.10 | POSTES
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | cant | #
01.10.01 | Poste de tubo negro de ø 6" ,h= 5 mts. con pintura anticorrosiva |  |  |  |  | 21 | UND
|  | 1 | 21 |  | 21
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | cant | #
01.10.02 | Postes de concreto 11/200N |  |  |  |  | 4 | UND
|  | 1 | 4 |  | 4
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | cant | #
01.10.03 | Postes de concreto 13/3000N |  |  |  |  | 4 | UND
|  | 1 | 4 |  | 4
01.11 | CONDUCTOS Y CANALIZACIONES
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | LONG | #
01.11.01 | TUBERIA PVC ELECTRICAS Ø 80 mm |  |  |  |  | 36.61 | ML
ITEM
01.09.01 | N2XOH 3 x 120mm2 + 1 x 70mm2 (N) + 1 x 25mm2 (T) | 1 | 36.61 |  | 36.61
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | LONG | #
01.11.02 | TUBERIA PVC ELECTRICAS Ø 40 mm |  |  |  |  | 177.81 | ML
ITEM
01.09.02 | N2XOH 3 x 35mm2 + 1 x 25mm2 (N) + 1 x 16mm2 (T) | 1 | 177.81 |  | 177.81
01.09.03 | N2XOH 3 x 25mm2 + 1 x 16mm2 (N) + 1 x 16mm2 (T) | 1 | 115.6
01.09.04 | N2XOH 3 x 16mm2 + 1 x 10mm2 (N) + 1 x 16mm2 (T) | 1 | 193.94
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | LONG | #
01.11.03 | TUBERIA PVC ELECTRICAS Ø 25 mm |  |  |  |  | 3571.814 | ML
ITEM
01.09.05 | N2XOH 3 x 10mm2 + 1 x 6mm2 (N) + 1 x 16mm2 (T) | 1 | 99.18 |  | 99.18
01.09.06 | N2XOH 3 x 6mm2 + 1 x 4mm2 (N) + 1 x 16mm2 (T) | 1 | 105.05 |  | 105.05
01.09.07 | N2XOH 2 x 16mm2 + 1 x 16mm2 (T) | 1 | 254.7 |  | 254.7
01.09.08 | N2XOH 2 x 6mm2 + 1 x 6mm2 (T) | 1 | 879.494 |  | 879.494
01.09.11 | NH-80 2 x 4mm2 + 1 x 4mm2 (T) | 1 | 1060.11 |  | 1060.11
01.09.12 | NH-80 2 x 2.5mm2 | 1 | 1173.28 |  | 1173.28
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.11.04 | BUZONES ELECTRICOS |  |  |  |  | 21 | UND
|  | 1 | 21 | 1 | 21
01.12 | ARTEFACTOS ELECTRICOS
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.12.01 | ARTEF. REFELCTOR EXT. EN ESTADIO. 1x2000W HALOGENO METALICO |  |  |  |  | 16 | UND
| ESTADIO | 1 | 4 | 4 | 16
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.12.02 | ARTEF. REFELCTOR EXT. EN LOSA DEP. 1x400W HALOGENO METALICO |  |  |  |  | 8 | UND
| LOSA DEPORTIVA | 1 | 4 | 2 | 8
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.12.03 | ARTEF. FAROLA EXTERNA 1x 70W vapor de sodio |  |  |  |  | 42 | UND
| FAROLAS | 1 | 21 | 2 | 42
01.13 | PRUEBAS ELECTRICAS
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.13.01 | PRUEBAS DE CORTO CIRCUITO, AISLAMIENTO Y RESISTIVIDAD RED GENERAL |  |  |  |  | 1 | GLB
| LOSA DEPORTIVA | 1 | 1 |  | 1
01.14 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.14.01 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (INC. CAJA DE REGISTRO, VARILLA DE COBRE, CONECTOR, DOSIS ELECTROLITICAS Y CABLES DESNUDOS 70mm2) |  |  |  |  | 11 | UND
| POZO A TIERRA | 1 | 11 |  | 11

## MODULO I y II (hidden)
MODULO I y II
OBRAS: | “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTENOR ORREGO”, DEL DISTRITO LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD"
PROPIETARIO: | GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
FORMULA: | INSTALACIONES ELECTRICAS
FECHA: | 2020-09-15
01 | INSTALACIONES ELECTRICAS
01.02 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | h
01.02.01 | SALIDA PARA LUMINARIA EN TECHO |  |  |  |  | 80 | PTO
| 1er PISO | 1 | 26 |  | 26
| 2do PISO | 1 | 27 |  | 27
| 3er PISO | 1 | 27 |  | 27
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | h
01.02.02 | BLOQUE AUTOMATICO DE LUMINARIA DE |  |  |  |  | 13 | PTO
ALUMBRADO DE EMERGENCIA
| 1er PISO | 1 | 4 |  | 4
| 2do PISO | 1 | 5 |  | 5
| 3er PISO | 1 | 4 |  | 4
01.03 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DE LUZ
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | h
01.03.01 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE |  |  |  |  | 10 | PTO
| 1er PISO | 1 | 4 |  | 4
| 2do PISO | 1 | 3 |  | 3
| 3er PISO | 1 | 3 |  | 3
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | h
01.03.02 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE |  |  |  |  | 7 | PTO
| 1er PISO | 1 | 1 |  | 1
| 2do PISO | 1 | 3 |  | 3
| 3er PISO | 1 | 3 |  | 3
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | h
01.03.03 | SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTACION SIMPLE |  |  |  |  | 11 | PTO
| 1er PISO | 1 | 5 |  | 5
| 2do PISO | 1 | 3 |  | 3
| 3er PISO | 1 | 3 |  | 3
01.04 | SALIDAS PARA TOMACORRIENTES
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | h
01.04.01 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES H=0.40m. |  |  |  |  | 62 | PTO
| 1er PISO | 1 | 21 |  | 21
| 2do PISO | 1 | 21 |  | 21
| 3er PISO | 1 | 20 |  | 20
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.04.02 | SALIDA TOMACORRIENTE A PRUEBA DE AGUA |  |  |  |  | 6 | PTO
| 1er PISO | 1 | 2 |  | 2
| 2do PISO | 1 | 2 |  | 2
| 3er PISO | 1 | 2 |  | 2
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.04.03 | SALIDA TOMACORRIENTE ESTABILIZADO |  |  |  |  | 9 | PTO
| 1er PISO | 1 | 3 |  | 3
| 2do PISO | 1 | 3 |  | 3
| 3er PISO | 1 | 3 |  | 3
01.06 | SALIDAS PARA CAJAS
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | h
01.06.03 | CAJA RECTANGULARES 100x100x55mm |  |  |  |  | 6 | PTO
| 1er PISO | 1 | 2 |  | 2
| 2do PISO | 1 | 2 |  | 2
| 3er PISO | 1 | 2 |  | 2
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | h
01.06.04 | CAJA RECTANGULARES 150x150x75mm |  |  |  |  | 1 | PTO
| 1er PISO | 1 | 1 |  | 1
| 2do PISO | 1 | 0 |  | 0
| 3er PISO | 1 | 0 |  | 0
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.06.05 | CAJA DE PASE 300x300x150mm |  |  |  |  | 3 | PTO
| 1er PISO | 1 | 1 |  | 1
| 2do PISO | 1 | 1 |  | 1
| 3er PISO | 1 | 1 |  | 1
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.06.06 | CAJA DE PASE OCTOGONALES |  |  |  |  | 4 | PTO
| 1er PISO | 1 | 4 |  | 4
| 2do PISO | 1 | 0 |  | 0
| 3er PISO | 1 | 0 |  | 0
01.12 | ARTEFACTOS ELECTRICOS
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.12.04 | ARTEF. FLUORESCENTE TIPO 3x 36w |  |  |  |  | 8 | UND
| 1er PISO | 1 | 8 |  | 8
| 2do PISO | 1 | 0 |  | 0
| 3er PISO | 1 | 0 |  | 0
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.12.05 | ARTEF. FLUORESCENTE TIPO 2x 36w |  |  |  |  | 28 | UND
| 1er PISO | 1 | 4 |  | 4
| 2do PISO | 1 | 12 |  | 12
| 3er PISO | 1 | 12 |  | 12
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.12.06 | ARTEF. FLUORESCENTE TIPO 1 x 36w |  |  |  |  | 27 | UND
| 1er PISO | 1 | 9 |  | 9
| 2do PISO | 1 | 9 |  | 9
| 3er PISO | 1 | 9 |  | 9
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.12.07 | ARTEF. FLUORESCENTE CIRCULAR |  |  |  |  | 17 | UND
| 1er PISO | 1 | 5 |  | 5
| 2do PISO | 1 | 6 |  | 6
| 3er PISO | 1 | 6 |  | 6
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.12.08 | ARTEF. LUCES DE EMERGENCIA |  |  |  |  | 12 | UND
| 1er PISO | 1 | 4 |  | 4
| 2do PISO | 1 | 4 |  | 4
| 3er PISO | 1 | 4 |  | 4
01.15 | SISTEMA DE COMUNICACIONES
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.15.01 | SALIDA PARA DATA EN PARED |  |  |  |  | 9 | PTO
| 1er PISO | 1 | 3 |  | 3
| 2do PISO | 1 | 3 |  | 3
| 3er PISO | 1 | 3 |  | 3
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.15.04 | SALIDA PARA TELEVISION/CABLE |  |  |  |  | 9 | PTO
| 1er PISO | 1 | 3 |  | 3
| 2do PISO | 1 | 3 |  | 3
| 3er PISO | 1 | 3 |  | 3
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.15.06 | SALIDA PARA PARLANTES |  |  |  |  | 2 | PTO
| 1er PISO | 1 | 2 |  | 2
| 2do PISO | 1 | 0 |  | 0
| 3er PISO | 1 | 0 |  | 0
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.15.07 | SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO |  |  |  |  | 19 | PTO
| 1er PISO | 1 | 7 |  | 7
| 2do PISO | 1 | 6 |  | 6
| 3er PISO | 1 | 6 |  | 6
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.15.08 | SALIDA PARA LUZ Y PARLANTE |  |  |  |  | 9 | PTO
| 1er PISO | 1 | 3 |  | 3
| 2do PISO | 1 | 3 |  | 3
| 3er PISO | 1 | 3 |  | 3
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.15.09 | SALIDA PARA DISPOSITIVO DE ACT. MANUAL |  |  |  |  | 6 | PTO
| 1er PISO | 1 | 2 |  | 2
| 2do PISO | 1 | 2 |  | 2
| 3er PISO | 1 | 2 |  | 2
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.15.15 | PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIO |  |  |  |  | 1 | PTO
| 1er PISO | 1 | 1 |  | 1
| 2do PISO | 1 | 0 |  | 0
| 3er PISO | 1 | 0 |  | 0

## MODULO III (hidden)
MODULO III
OBRAS: | “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTENOR ORREGO”, DEL DISTRITO LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD"
PROPIETARIO: | GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
FORMULA: | INSTALACIONES ELECTRICAS
FECHA: | 2020-09-15
01 | INSTALACIONES ELECTRICAS
01.02 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | h
01.02.01 | SALIDA PARA LUMINARIA EN TECHO |  |  |  |  | 58 | PTO
| 1er PISO | 1 | 20 |  | 20
| 2do PISO | 1 | 19 |  | 19
| 3er PISO | 1 | 19 |  | 19
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | h
01.02.02 | BLOQUE AUTOMATICO DE LUMINARIA DE |  |  |  |  | 19 | PTO
ALUMBRADO DE EMERGENCIA
| 1er PISO | 1 | 7 |  | 7
| 2do PISO | 1 | 6 |  | 6
| 3er PISO | 1 | 6 |  | 6
01.03 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DE LUZ
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | h
01.03.01 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE |  |  |  |  | 15 | PTO
| 1er PISO | 1 | 13 |  | 13
| 2do PISO | 1 | 2 |  | 2
| 3er PISO | 1 | 0 |  | 0
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | h
01.03.02 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE |  |  |  |  | 4 | PTO
| 1er PISO | 1 | 0 |  | 0
| 2do PISO | 1 | 1 |  | 1
| 3er PISO | 1 | 3 |  | 3
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | h
01.03.03 | SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTACION SIMPLE |  |  |  |  | 8 | PTO
| 1er PISO | 1 | 2 |  | 2
| 2do PISO | 1 | 4 |  | 4
| 3er PISO | 1 | 2 |  | 2
01.04 | SALIDAS PARA TOMACORRIENTES
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | h
01.04.01 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES H=0.40m. |  |  |  |  | 60 | PTO
| 1er PISO | 1 | 21 |  | 21
| 2do PISO | 1 | 20 |  | 20
| 3er PISO | 1 | 19 |  | 19
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.04.03 | SALIDA TOMACORRIENTE ESTABILIZADO |  |  |  |  | 13 | PTO
| 1er PISO | 1 | 10 |  | 10
| 2do PISO | 1 | 3 |  | 3
| 3er PISO | 1 | 0 |  | 0
01.06 | SALIDAS PARA CAJAS
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | h
01.06.03 | CAJA RECTANGULARES 100x100x55mm |  |  |  |  | 7 | PTO
| 1er PISO | 1 | 3 |  | 3
| 2do PISO | 1 | 2 |  | 2
| 3er PISO | 1 | 2 |  | 2
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.06.04 | CAJA DE PASE 150x150x75mm |  |  |  |  | 5 | PTO
| 1er PISO | 1 | 2 |  | 2
| 2do PISO | 1 | 2 |  | 2
| 3er PISO | 1 | 1 |  | 1
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.06.05 | CAJA DE PASE 300x300x150mm |  |  |  |  | 5 | PTO
| 1er PISO | 1 | 3 |  | 3
| 2do PISO | 1 | 1 |  | 1
| 3er PISO | 1 | 1 |  | 1
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.06.06 | CAJA DE PASE OCTOGONALES |  |  |  |  | 1 | PTO
| 1er PISO | 1 | 1 |  | 1
| 2do PISO | 1 | 0 |  | 0
| 3er PISO | 1 | 0 |  | 0
01.12 | ARTEFACTOS ELECTRICOS
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.12.04 | ARTEF. FLUORESCENTE TIPO 3x 36w |  |  |  |  | 16 | UND
| 1er PISO | 1 | 10 |  | 10
| 2do PISO | 1 | 6 |  | 6
| 3er PISO | 1 | 0 |  | 0
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.12.05 | ARTEF. FLUORESCENTE TIPO 2x 36w |  |  |  |  | 20 | UND
| 1er PISO | 1 | 2 |  | 2
| 2do PISO | 1 | 6 |  | 6
| 3er PISO | 1 | 12 |  | 12
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.12.06 | ARTEF. FLUORESCENTE TIPO 1 x 36w |  |  |  |  | 20 | UND
| 1er PISO | 1 | 6 |  | 6
| 2do PISO | 1 | 7 |  | 7
| 3er PISO | 1 | 7 |  | 7
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.12.07 | ARTEF. FLUORESCENTE CIRCULAR |  |  |  |  | 2 | UND
| 1er PISO | 1 | 2 |  | 2
| 2do PISO | 1 | 0 |  | 0
| 3er PISO | 1 | 0 |  | 0
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.12.08 | ARTEF. LUCES DE EMERGENCIA |  |  |  |  | 12 | UND
| 1er PISO | 1 | 5 |  | 5
| 2do PISO | 1 | 4 |  | 4
| 3er PISO | 1 | 3 |  | 3
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.12.09 | ARTEF. BRAQUET 1x150w |  |  |  |  | 2 | UND
| 1er PISO | 1 | 2 |  | 2
| 2do PISO | 1 | 0 |  | 0
| 3er PISO | 1 | 0 |  | 0
01.15 | SISTEMA DE COMUNICACIONES
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.15.01 | SALIDA PARA DATA EN PARED |  |  |  |  | 17 | PTO
| 1er PISO | 1 | 9 |  | 9
| 2do PISO | 1 | 4 |  | 4
| 3er PISO | 1 | 4 |  | 4
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.15.03 | SALIDA PARA TELEFONO |  |  |  |  | 4 | PTO
| 1er PISO | 1 | 4 |  | 4
| 2do PISO | 1 | 0 |  | 0
| 3er PISO | 1 | 0 |  | 0
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.15.04 | SALIDA PARA TELEVISION/CABLE |  |  |  |  | 11 | PTO
| 1er PISO | 1 | 4 |  | 4
| 2do PISO | 1 | 3 |  | 3
| 3er PISO | 1 | 4 |  | 4
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.15.06 | SALIDA PARA PARLANTES |  |  |  |  | 1 | PTO
| 1er PISO | 1 | 1 |  | 1
| 2do PISO | 1 | 0 |  | 0
| 3er PISO | 1 | 0 |  | 0
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.15.07 | SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO |  |  |  |  | 25 | PTO
| 1er PISO | 1 | 12 |  | 12
| 2do PISO | 1 | 7 |  | 7
| 3er PISO | 1 | 6 |  | 6
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.15.08 | SALIDA PARA LUZ Y PARLANTE |  |  |  |  | 6 | PTO
| 1er PISO | 1 | 2 |  | 2
| 2do PISO | 1 | 2 |  | 2
| 3er PISO | 1 | 2 |  | 2
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.15.09 | SALIDA PARA DISPOSITIVO DE ACT. MANUAL |  |  |  |  | 9 | PTO
| 1er PISO | 1 | 3 |  | 3
| 2do PISO | 1 | 3 |  | 3
| 3er PISO | 1 | 3 |  | 3
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.15.10 | GABINETE PRINCIPAL DE CENTRAL DE DATA/VOZ |  |  |  |  | 1 | PTO
| 1er PISO | 1 | 1 |  | 1
| 2do PISO | 1 | 0 |  | 0
| 3er PISO | 1 | 0 |  | 0
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | h
01.15.11 | GABINETE PRINCIPAL DE TELEFONO |  |  |  |  | 1 | PTO
| 1er PISO | 1 | 1 |  | 1
| 2do PISO | 1 | 0 |  | 0
| 3er PISO | 1 | 0 |  | 0
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | h
01.15.12 | GABINETE PRINCIPAL DE TELEVISION |  |  |  |  | 1 | PTO
| 1er PISO | 1 | 1 |  | 1
| 2do PISO | 1 | 0 |  | 0
| 3er PISO | 1 | 0 |  | 0
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | h
01.15.13 | GABINETE PRINCIPAL DE MUSICA Y PERIFONEO |  |  |  |  | 1 | PTO
| 1er PISO | 1 | 1 |  | 1
| 2do PISO | 1 | 0 |  | 0
| 3er PISO | 1 | 0 |  | 0
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.15.15 | PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIO |  |  |  |  | 1 | PTO
| 1er PISO | 1 | 1 |  | 1
| 2do PISO | 1 | 0 |  | 0
| 3er PISO | 1 | 0 |  | 0

## MODULO IV y V (hidden)
MODULO IV y V
OBRAS: | “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTENOR ORREGO”, DEL DISTRITO LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD"
PROPIETARIO: | GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
FORMULA: | INSTALACIONES ELECTRICAS
FECHA: | 2020-09-15
01 | INSTALACIONES ELECTRICAS
01.02 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | h
01.02.01 | SALIDA PARA LUMINARIA EN TECHO |  |  |  |  | 79 | PTO
| 1er PISO | 1 | 26 |  | 26
| 2do PISO | 1 | 26 |  | 26
| 3er PISO | 1 | 27 |  | 27
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | h
01.02.02 | BLOQUE AUTOMATICO DE LUMINARIA DE |  |  |  |  | 22 | PTO
ALUMBRADO DE EMERGENCIA
| 1er PISO | 1 | 8 |  | 8
| 2do PISO | 1 | 7 |  | 7
| 3er PISO | 1 | 7 |  | 7
01.03 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DE LUZ
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | h
01.03.01 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE |  |  |  |  | 6 | PTO
| 1er PISO | 1 | 2 |  | 2
| 2do PISO | 1 | 0 |  | 0
| 3er PISO | 1 | 4 |  | 4
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | h
01.03.02 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE |  |  |  |  | 7 | PTO
| 1er PISO | 1 | 1 |  | 1
| 2do PISO | 1 | 4 |  | 4
| 3er PISO | 1 | 2 |  | 2
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | h
01.03.03 | SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTACION SIMPLE |  |  |  |  | 8 | PTO
| 1er PISO | 1 | 2 |  | 2
| 2do PISO | 1 | 2 |  | 2
| 3er PISO | 1 | 4 |  | 4
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | h
01.03.04 | SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTACION DOBLE |  |  |  |  | 3 | PTO
| 1er PISO | 1 | 3 |  | 3
| 2do PISO | 1 | 0 |  | 0
| 3er PISO | 1 | 0 |  | 0
01.04 | SALIDAS PARA TOMACORRIENTES
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | h
01.04.01 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES H=0.40m. |  |  |  |  | 83 | PTO
| 1er PISO | 1 | 23 |  | 23
| 2do PISO | 1 | 28 |  | 28
| 3er PISO | 1 | 32 |  | 32
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.04.03 | SALIDA TOMACORRIENTE ESTABILIZADO |  |  |  |  | 8 | PTO
| 1er PISO | 1 | 2 |  | 2
| 2do PISO | 1 | 4 |  | 4
| 3er PISO | 1 | 2 |  | 2
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.04.03 | SALIDA TOMACORRIENTE ESTABILIZADO ADOSADO |  |  |  |  | 20 | PTO
| 1er PISO | 1 | 0 |  | 0
| 2do PISO | 1 | 0 |  | 0
| 3er PISO | 1 | 20 |  | 20
01.06 | SALIDAS PARA CAJAS
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | h
01.06.03 | CAJA RECTANGULARES 100x100x55mm |  |  |  |  | 5 | PTO
| 1er PISO | 1 | 1 |  | 1
| 2do PISO | 1 | 2 |  | 2
| 3er PISO | 1 | 2 |  | 2
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.06.04 | CAJA DE PASE 150x150x75mm |  |  |  |  | 4 | PTO
| 1er PISO | 1 | 2 |  | 2
| 2do PISO | 1 | 1 |  | 1
| 3er PISO | 1 | 1 |  | 1
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.06.05 | CAJA DE PASE 300x300x150mm |  |  |  |  | 5 | PTO
| 1er PISO | 1 | 1 |  | 1
| 2do PISO | 1 | 1 |  | 1
| 3er PISO | 1 | 3 |  | 3
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.06.06 | CAJA DE PASE OCTOGONALES |  |  |  |  | 3 | PTO
| 1er PISO | 1 | 1 |  | 1
| 2do PISO | 1 | 1 |  | 1
| 3er PISO | 1 | 1 |  | 1
01.12 | ARTEFACTOS ELECTRICOS
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.12.04 | ARTEF. FLUORESCENTE TIPO 3x 36w |  |  |  |  | 20 | UND
| 1er PISO | 1 | 10 |  | 10
| 2do PISO | 1 | 0 |  | 0
| 3er PISO | 1 | 10 |  | 10
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.12.05 | ARTEF. FLUORESCENTE TIPO 2x 36w |  |  |  |  | 29 | UND
| 1er PISO | 1 | 6 |  | 6
| 2do PISO | 1 | 16 |  | 16
| 3er PISO | 1 | 7 |  | 7
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.12.06 | ARTEF. FLUORESCENTE TIPO 1 x 36w |  |  |  |  | 30 | UND
| 1er PISO | 1 | 10 |  | 10
| 2do PISO | 1 | 10 |  | 10
| 3er PISO | 1 | 10 |  | 10
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.12.08 | ARTEF. LUCES DE EMERGENCIA |  |  |  |  | 16 | UND
| 1er PISO | 1 | 5 |  | 5
| 2do PISO | 1 | 5 |  | 5
| 3er PISO | 1 | 6 |  | 6
01.15 | SISTEMA DE COMUNICACIONES
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.15.01 | SALIDA PARA DATA EN PARED |  |  |  |  | 7 | PTO
| 1er PISO | 1 | 2 |  | 2
| 2do PISO | 1 | 4 |  | 4
| 3er PISO | 1 | 1 |  | 1
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.15.04 | SALIDA PARA TELEVISION/CABLE |  |  |  |  | 7 | PTO
| 1er PISO | 1 | 2 |  | 2
| 2do PISO | 1 | 4 |  | 4
| 3er PISO | 1 | 1 |  | 1
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.15.02 | SALIDA PARA DATA EN PISO |  |  |  |  | 20 | PTO
| 1er PISO | 1 | 0 |  | 0
| 2do PISO | 1 | 0 |  | 0
| 3er PISO | 1 | 20 |  | 20
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.15.06 | SALIDA PARA PARLANTES |  |  |  |  | 2 | PTO
| 1er PISO | 1 | 2 |  | 2
| 2do PISO | 1 | 0 |  | 0
| 3er PISO | 1 | 0 |  | 0
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.15.07 | SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO |  |  |  |  | 24 | PTO
| 1er PISO | 1 | 6 |  | 6
| 2do PISO | 1 | 8 |  | 8
| 3er PISO | 1 | 10 |  | 10
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.15.08 | SALIDA PARA LUZ Y PARLANTE |  |  |  |  | 12 | PTO
| 1er PISO | 1 | 4 |  | 4
| 2do PISO | 1 | 4 |  | 4
| 3er PISO | 1 | 4 |  | 4
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.15.09 | SALIDA PARA DISPOSITIVO DE ACT. MANUAL |  |  |  |  | 12 | PTO
| 1er PISO | 1 | 4 |  | 4
| 2do PISO | 1 | 4 |  | 4
| 3er PISO | 1 | 4 |  | 4
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | h
01.15.14 | GABINETE PRINCIPAL INTERNET |  |  |  |  | 1 | PTO
| 1er PISO | 1 | 0 |  | 0
| 2do PISO | 1 | 0 |  | 0
| 3er PISO | 1 | 1 |  | 1
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.15.15 | PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIO |  |  |  |  | 1 | PTO
| 1er PISO | 1 | 1 |  | 1
| 2do PISO | 1 | 0 |  | 0
| 3er PISO | 1 | 0 |  | 0

## MODULO VI (hidden)
MODULO VII
OBRAS: | “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTENOR ORREGO”, DEL DISTRITO LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD"
PROPIETARIO: | GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
FORMULA: | INSTALACIONES ELECTRICAS
FECHA: | 2020-09-15
01 | INSTALACIONES ELECTRICAS
01.02 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | h
01.02.01 | SALIDA PARA LUMINARIA EN TECHO |  |  |  |  | 20 | PTO
| 1er PISO | 1 | 20 |  | 20
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | h
01.02.02 | BLOQUE AUTOMATICO DE LUMINARIA DE |  |  |  |  | 5 | PTO
ALUMBRADO DE EMERGENCIA
| 1er PISO | 1 | 5 |  | 5
01.03 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DE LUZ
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | h
01.03.01 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE |  |  |  |  | 2 | PTO
| 1er PISO | 1 | 2 |  | 2
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | h
01.03.03 | SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTACION SIMPLE |  |  |  |  | 2 | PTO
| 1er PISO | 1 | 2 |  | 2
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | h
01.03.04 | SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTACION DOBLE |  |  |  |  | 2 | PTO
| 1er PISO | 1 | 2 |  | 2
01.04 | SALIDAS PARA TOMACORRIENTES
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | h
01.04.01 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES H=0.40m. |  |  |  |  | 12 | PTO
| 1er PISO | 1 | 12 |  | 12
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.04.02 | SALIDA TOMACORRIENTE A PRUEBA DE AGUA |  |  |  |  | 2 | PTO
| 1er PISO | 1 | 2 |  | 2
01.06 | SALIDAS PARA CAJAS
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.06.06 | CAJA DE PASE OCTOGONALES |  |  |  |  | 3 | PTO
| 1er PISO | 1 | 3 |  | 3
| 2do PISO | 1 | 0 |  | 0
| 3er PISO | 1 | 0 |  | 0
01.12 | ARTEFACTOS ELECTRICOS
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.12.04 | ARTEF. FLUORESCENTE TIPO 3x 36w |  |  |  |  | 13 | UND
|  | 1 | 13 |  | 13
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.12.06 | ARTEF. FLUORESCENTE TIPO 1 x 36w |  |  |  |  | 5 | UND
| 1er PISO | 1 | 5 |  | 5
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.12.07 | ARTEF. FLUORESCENTE CIRCULAR |  |  |  |  | 2 | UND
|  | 1 | 2 |  | 2
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.12.08 | ARTEF. LUCES DE EMERGENCIA |  |  |  |  | 3 | UND
|  | 1 | 3 |  | 3
01.15 | SISTEMA DE COMUNICACIONES
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.15.01 | SALIDA PARA DATA EN PARED |  |  |  |  | 1 | PTO
|  | 1 | 1 |  | 1
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.15.04 | SALIDA PARA TELEVISION/CABLE |  |  |  |  | 1 | PTO
|  | 1 | 1 |  | 1
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.15.07 | SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO |  |  |  |  | 3 | PTO
| 1er PISO | 1 | 3 |  | 3
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.15.08 | SALIDA PARA LUZ Y PARLANTE |  |  |  |  | 3 | PTO
|  | 1 | 3 |  | 3
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.15.09 | SALIDA PARA DISPOSITIVO DE ACT. MANUAL |  |  |  |  | 3 | PTO
|  | 1 | 3 |  | 3
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.15.15 | PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIO |  |  |  |  | 1 | PTO
|  | 1 | 1 |  | 1

## MODULO VII (hidden)
MODULO VI
OBRAS: | “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTENOR ORREGO”, DEL DISTRITO LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD"
PROPIETARIO: | GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
FORMULA: | INSTALACIONES ELECTRICAS
FECHA: | 2020-09-15
01 | INSTALACIONES ELECTRICAS
01.02 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | h
01.02.01 | SALIDA PARA LUMINARIA EN TECHO |  |  |  |  | 20 | PTO
| 1er PISO | 1 | 20 |  | 20
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | h
01.02.02 | BLOQUE AUTOMATICO DE LUMINARIA DE |  |  |  |  | 5 | PTO
ALUMBRADO DE EMERGENCIA
| 1er PISO | 1 | 5 |  | 5
01.03 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DE LUZ
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | h
01.03.01 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE |  |  |  |  | 2 | PTO
| 1er PISO | 1 | 2 |  | 2
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | h
01.03.03 | SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTACION SIMPLE |  |  |  |  | 2 | PTO
| 1er PISO | 1 | 2 |  | 2
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | h
01.03.04 | SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTACION DOBLE |  |  |  |  | 2 | PTO
| 1er PISO | 1 | 2 |  | 2
01.04 | SALIDAS PARA TOMACORRIENTES
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | h
01.04.01 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES H=0.40m. |  |  |  |  | 12 | PTO
| 1er PISO | 1 | 12 |  | 12
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.04.02 | SALIDA TOMACORRIENTE A PRUEBA DE AGUA |  |  |  |  | 2 | PTO
| 1er PISO | 1 | 2 |  | 2
01.06 | SALIDAS PARA CAJAS
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | h
01.06.03 | CAJA RECTANGULARES 100x100x55mm |  |  |  |  | 1 | PTO
| 1er PISO | 1 | 1 |  | 1
| 2do PISO | 1 | 0 |  | 0
| 3er PISO | 1 | 0 |  | 0
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.06.06 | CAJA DE PASE OCTOGONALES |  |  |  |  | 3 | PTO
| 1er PISO | 1 | 3 |  | 3
| 2do PISO | 1 | 0 |  | 0
| 3er PISO | 1 | 0 |  | 0
01.12 | ARTEFACTOS ELECTRICOS
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.12.04 | ARTEF. FLUORESCENTE TIPO 3x 36w |  |  |  |  | 13 | UND
|  | 1 | 13 |  | 13
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.12.06 | ARTEF. FLUORESCENTE TIPO 1 x 36w |  |  |  |  | 5 | UND
| 1er PISO | 1 | 5 |  | 5
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.12.07 | ARTEF. FLUORESCENTE CIRCULAR |  |  |  |  | 2 | UND
|  | 1 | 2 |  | 2
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.12.08 | ARTEF. LUCES DE EMERGENCIA |  |  |  |  | 3 | UND
|  | 1 | 3 |  | 3
01.15 | SISTEMA DE COMUNICACIONES
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.15.01 | SALIDA PARA DATA EN PARED |  |  |  |  | 1 | PTO
|  | 1 | 1 |  | 1
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.15.04 | SALIDA PARA TELEVISION/CABLE |  |  |  |  | 1 | PTO
|  | 1 | 1 |  | 1
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.15.07 | SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO |  |  |  |  | 3 | PTO
| 1er PISO | 1 | 3 |  | 3
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.15.08 | SALIDA PARA LUZ Y PARLANTE |  |  |  |  | 3 | PTO
|  | 1 | 3 |  | 3
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.15.09 | SALIDA PARA DISPOSITIVO DE ACT. MANUAL |  |  |  |  | 3 | PTO
|  | 1 | 3 |  | 3
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.15.15 | PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIO |  |  |  |  | 1 | PTO
|  | 1 | 1 |  | 1

## MODULO VIII (hidden)
MODULO VIII
OBRAS: | “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTENOR ORREGO”, DEL DISTRITO LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD"
PROPIETARIO: | GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
FORMULA: | INSTALACIONES ELECTRICAS
FECHA: | 2020-09-15
01 | INSTALACIONES ELECTRICAS
01.02 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | h
01.02.01 | SALIDA PARA LUMINARIA EN TECHO |  |  |  |  | 12 | PTO
| 1er PISO | 1 | 12 |  | 12
01.03 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DE LUZ
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | h
01.03.01 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE |  |  |  |  | 2 | PTO
| 1er PISO | 1 | 2 |  | 2
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | h
01.03.02 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE |  |  |  |  | 2 | PTO
| 1er PISO | 1 | 2 |  | 2
01.04 | SALIDAS PARA TOMACORRIENTES
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.04.02 | SALIDA TOMACORRIENTE A PRUEBA DE AGUA |  |  |  |  | 4 | PTO
| 1er PISO | 1 | 4 |  | 4
01.12 | ARTEFACTOS ELECTRICOS
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.12.07 | ARTEF. FLUORESCENTE CIRCULAR |  |  |  |  | 12 | UND
|  | 1 | 12 |  | 12

## ESTRADO (hidden)
ESTRADO
OBRAS: | “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTENOR ORREGO”, DEL DISTRITO LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD"
PROPIETARIO: | GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
FORMULA: | INSTALACIONES ELECTRICAS
FECHA: | 44089
01 | INSTALACIONES ELECTRICAS
01.03 | SALIDAS PARA INTERRUPTOR DE LUZ
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | h
01.03.03 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE |  |  |  |  | 2 | PTO
| SALIDAS | 1 | 2 |  | 2
01.04 | SALIDAS PARA TOMACORRIENTES
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | h
01.04.01 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES H=0.40m. |  |  |  |  | 2 | PTO
| SALIDAS | 1 | 2 |  | 2
01.12 | ARTEFACTOS ELECTRICOS
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.12.07 | ARTEF. BRAQUET 1x 150W HALOGENURO (PKI) |  |  |  |  | 4 | UND
| ESTRADO | 1 | 4 |  | 4
01.15 | SISTEMA DE COMUNICACIONES
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.15.04 | SALIDA PARA MICROFONO |  |  |  |  | 1 | PTO
| SALIDAS | 1 | 1 |  | 1
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | #
01.15.05 | SALIDA PARA PARLANTES |  |  |  |  | 2 | PTO
| ESTRADO | 1 | 2 |  | 2

## CIST. Y T.E. (hidden)
CISTERNA Y TANQUE ELEVADO
OBRAS: | “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTENOR ORREGO”, DEL DISTRITO LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD"
PROPIETARIO: | GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
FORMULA: | INSTALACIONES ELECTRICAS
FECHA: | 2020-09-15
01 | INSTALACIONES ELECTRICAS
01.02 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | h
01.02.01 | SALIDA PARA LUMINARIA EN TECHO |  |  |  |  | 1 | PTO
| SALIDAS EN TECHO | 1 | 1 |  | 1
01.03 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DE LUZ
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | h
01.03.01 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE |  |  |  |  | 1 | PTO
| SALIDAS | 1 | 1 |  | 1
01.04 | SALIDA PARA TOMACORIENTE
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | h
01.04.01 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE H=0.40 |  |  |  |  | 1 | PTO
| SALIDAS | 1 | 1 |  | 1
01.05 | SALIDA DE FUERZA
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | h
01.05.01 | SALIDA DE FUERZA (TABLERO DE CONTROL DE BOMBAS) |  |  |  |  | 1 | PTO
| SALIDAS | 1 | 1 |  | 1
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | h
01.05.02 | SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRONICO PARA LA BOMBA DE 1.5 HP |  |  |  |  | 3 | PTO
| SALIDAS | 1 | 3 |  | 3
Partida | Descripción | Nº | Medidas |  | Parcial | Total | Unidad
Nº |  | Veces | CANT | h
01.05.03 | SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRONICO PARA LA BOMBA DE 15 HP |  |  |  |  | 1 | PTO
| SALIDAS | 1 | 1 |  | 1