INFORME DE GESTIÓN DE RIESGO

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS

“RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR I.E. N° 1762 – SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS CON CÓDIGO LOCAL 253846 DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA – TRUJILLO – LA LIBERTAD”

AGOSTO - 2019

1.   DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

- Nombre del Proyecto:

“RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR I.E. N° 1762 – SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS CON CÓDIGO LOCAL 253846 DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA – TRUJILLO – LA LIBERTAD”

- Ubicación:

Departamento                :           LA LIBERTAD Provincia                          :           TRUJILLO

Distrito                             :           LA ESPERANZA

Centro Poblado	  :	MANUEL AREVALO

- Código Unificado

2201650.

- Entidad Ejecutora (U.E.I.)

Municipalidad distrital de la Esperanza (MDE)

- Información de ESCALE:

Recuperado de http://escale.minedu.gob.pe/PadronWeb/info/ce?cod_mod=0757534&anexo=0

2.   MARCO LEGAL

- Ley N°29664 Ley del sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres – SINAGERD

- Decreto Supremo N°048-2011-PCM, reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

- Ley N°27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatoria dispuesta por Ley N° 27902.

- Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, y sus modificatoria aprobada por Ley N°28268.

- Del Reglamento de la Ley N° 29664, “que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres”, se ha tomado la definición de peligro, “Probabilidad de que un fenómeno físico, potencialmente dañino, de origen natural o inducido por la acción antrópica del hombre, se presente en un lugar específico, con una cierta intensidad y en un periodo de tiempo y frecuencia definidos”.

- Decreto supremo N° 003-2019-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30556, en el CAPITULO II, articulo 5. 3…, detalla lo siguiente… “Es necesario realizar una descripción orientada a incrementar la resiliencia de la infraestructura ante la ocurrencia de desastres ocasionados por fenómenos naturales o eventos climatológicos extremos naturales como lo fue el FEN 2017”…..”.

- Ley N° 29664 y Reglamento “Ley del Sistema Nacional de gestión del riesgo de Desastres - SINAGERD”.

- El SINAGERD, se crea el año 2011, como sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y participativo, con la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos, y preparación y atención ante situaciones de desastre mediante el establecimiento de principios, lineamientos de política, componentes, procesos e instrumentos de la Gestión del Riesgo de Desastres.

- Los lineamientos de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres son los siguientes:

- La Gestión del Riesgo de Desastres debe ser parte intrínseca de los procesos de planea-miento de todas las entidades públicas en todos los niveles de gobierno. De acuerdo al ámbito de sus competencias, las entidades públicas deben reducir el riesgo de su propia actividad y deben evitar la creación de nuevos riesgos.

- Las entidades públicas deben priorizar la programación de recursos para la intervención en materia de Gestión del Riesgo de Desastres siguiendo el principio de gradualidad, establecido en la presente Ley.

- La generación de una cultura de la prevención en las entidades públicas, privadas y en la ciudadanía en general, como un pilar fundamental para el desarrollo sostenible, y la interiorización de la Gestión del Riesgo de Desastres. El Sistema Educativo Nacional debe establecer mecanismos e instrumentos que garanticen este proceso.

- El fortalecimiento institucional y la generación de capacidades para integrar la Gestión del Riesgo de Desastres en los procesos institucionales.

- La promoción, el desarrollo y la difusión de estudios e investigaciones relacionadas con la generación del conocimiento para la Gestión del Riesgo de Desastres.

- La integración de medidas de control, rendición de cuentas y auditoría ciudadana para asegurar la transparencia en la realización de las acciones, así como para fomentar procesos de desarrollo con criterios de responsabilidad ante el riesgo.

- El país debe contar con una adecuada capacidad de respuesta ante los desastres, con criterios de eficacia, eficiencia, aprendizaje y actualización permanente. Las capacidades de resiliencia y respuesta de las comunidades y de las entidades públicas deben ser fortalecidas, fomentadas y mejoradas permanentemente.

- Las entidades públicas del Poder Ejecutivo deben establecer y mantener los mecanismos estratégicos y operativos que permitan una respuesta adecuada ante las situaciones de emergencia y de desastres de gran magnitud. Los gobiernos regionales y gobiernos locales son los responsables de desarrollar las acciones de la Gestión del Riesgo de Desastres, con plena observancia del principio de subsidiariedad.

- Las entidades públicas, de todos los niveles de gobierno, evalúan su respectiva capacidad financiera y presupuestaria para la atención de desastres y la fase de reconstrucción posterior, en el marco de las disposiciones legales vigentes. El Ministerio de Economía y Finanzas evalúa e identifica mecanismos que sean adecuados y costos eficientes, con el objeto de contar con la capacidad financiera complementaria para tal fin.

- Reglamento de la Ley N° 28044 Ley General de Educación

Art. 38°.- Educación Ambiental y la Gestión del Riesgo. “La Educación Ambiental promueve una conciencia y cultura de conservación y valoración del ambiente y de prevención frente a los riesgos de desastres en el marco del desarrollo sostenible (…)” “Implementa la educación en gestión del riesgo de desastre en su entorno y en un contexto de cambio climático”.

“Las Direcciones Regionales de Educación, Unidades de Gestión Educativa Local e instituciones educativas elaboran el Plan de Gestión del Riesgo, dan cumplimiento al calendario anual de simulacros, poniendo en práctica los planes de operaciones de emergencia o contingencia según, sea el caso, y el sistema de activación de los Centros de Operaciones de Emergencia-COE para responder al evento adverso y reportar sus efectos a la instancia inmediata superior, para la toma de decisiones”.

- El Reglamento de la Ley N° 30556, en Anexo, para solicitud de financiamiento ante la RRCC, solicita la descripción del componente de gestión de riesgos orientado a incrementar la resiliencia de la infraestructura ante la ocurrencia de desastres ocasionados por fenómenos naturales. Ante esta situación la RRCC, solicita la presentación del presente informe, en la que la entidad nos comunica las acciones o medidas que contempla la propuesta de solución del proyecto en salvaguarda de aumentar o proveer la resiliencia de las estructuras proyectadas, ante eventos climatológicos extremos, máximas avenidas , fuertes lluvias, etc.; tales como el ocasionado por el FEN 2017;  con estructuras y/o elementos de protección de techos de las edificaciones que conforman el local educativo, sistema de drenaje pluvial, muros de contención en caso de ubicarse en zona de ladera con pendiente pronunciada a fin de evitar deslizamiento, etc., que coadyuven en la protección a la infraestructura a rehabilitar o recuperar, asegurando el activo del estado con la inversión a ser ejecutada.

3.   OBJETIVOS DEL INFORME

  - OBJETIVO GENERAL

Informar a la RCC, la implementación de infraestructura de protección con un enfoque de Gestión de Riesgos, que asegure que la propuesta técnica a ser implementada con las intervenciones de Rehabilitación y/o Recuperación, e solución a la problemática existente a intervenir con el proyecto, asegure la continuidad del servicio y, monto de la inversión a financiarse por la RCC.

  - OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar los riesgos asignados al proyecto

- Generar un análisis cualitativo y cuantitativo según las probabilidades de ocurrencia y de impacto al proyecto

- Generar un plan de respuestas al riesgo.

4.   EVALUACIÓN DE RIESGOS

- SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA:

Todos los ambientes vienen funcionando, pero no en condiciones óptimas que requiere el servicio educativo actual para el nivel inicial, a continuación, se detallan las características relevantes de los ambientes que conforman los pabellones de la institución educativa, entre ellos; el estado de conservación, el material constructivo y su afectación por el fenómeno del niño costero.

La infraestructura de la IE N° 1762 Sagrado Corazón de Jesús, está conformada por Pabellón 1 (Escenario), Pabellón 2 (Aula 4B años, Cocina/comedor, Dirección, Baño de Docentes), Pabellón 3 (Aula 5años), Pabellón 4 (Aula 4A años), Pabellón 5 (Baños de Hombres y Mujeres), Pabellón 6 (Aula 3 años).

GRÁFICA 1: Pabellones Existentes

Fuente: Ficha de elaboración propia

Infraestructura interior:

- PABELLON 01 (Escenario)

El Pabellón 01 consta de una construcción de un escenario, el cual presenta deficiencia producto del Fenómeno del niño costero ya que afecto a la estructura, presentando rajaduras, no se tomó la cuenta los parámetros de diseño, el paso y contrapaso no tiene medidas reglamentarias, además presenta filtraciones producto FNC lo cual provocó fuga en red de conexiones de agua haciendo que la estructura se deteriore. Cabe indicar que antes que iniciaran las clases se realizó el pintado y tarrajeo en algunas áreas de la IE.

- PABELLON 02 (Aula de 4B años)

Consta de 4 ambientes, es una autoconstrucción la cual no cuenta con los parámetros la normativa vigente y sin ningún diseño estructural correspondiente, es por ello que El Fenómeno del niño costero afectó con severidad las estructuras como las columnas las cuales no cuentan con la simetría estructural adecuada, Cabe indicar que la estructura cuenta con un techo de calamina; además, presenta instalaciones eléctricas expuestas generando un riesgo constante con la seguridad de los alumnos y personal administrativo.

- PABELLON 03 (Aula de 5 años)

El Pabellón 03 consta de 1 ambiente que se construyó sin tener en cuenta la normativa vigente y sin ningún diseño estructural correspondiente, es por ello que El Fenómeno del niño costero afecto con severidad  deteriorando las columnas las cuales no cuentan con la simetría estructural adecuada; además de que las cimentación presente asentamiento, cabe indicar que la estructura cuenta con un techo de calamina; además, presenta instalaciones eléctricas expuestas generando un riesgo constante con la seguridad de los alumnos y personal administrativo.

- PABELLON 04 (Aula de 4A años)

El Pabellón 04 consta de 1 ambiente que se construyó sin tener en cuenta la normativa vigente y sin ningún diseño estructural correspondiente, es por ello que El Fenómeno del niño costero afecto con severidad  deteriorando las columnas las cuales no cuentan con la simetría estructural adecuada; además de que las cimentación presente asentamiento, se indica que se evidencio presencia de salitre haciendo que estas estructuras tengan a colapsar, cabe indicar que la estructura cuenta con un techo de calamina; además, presenta instalaciones eléctricas expuestas generando un riesgo constante con la seguridad de los alumnos y personal administrativo.

- PABELLON 05 (SS. HH)

El Pabellón 05 consta de 1 ambiente que se construyó sin tener en cuenta la normativa vigente y sin ningún diseño estructural correspondiente, es por ello que El Fenómeno del niño costero afecto con severidad haciendo que los SS. HH queden indispuesto para el uso de los alumnos de la I.E N°1762.

- PABELLON 06 (Aula de 3 años)

El Pabellón 06 consta de 1 ambiente que se construyó sin tener en cuenta la normativa vigente y sin ningún diseño estructural correspondiente, es por ello que El Fenómeno del niño costero afecto con severidad  deteriorando las columnas las cuales no cuentan con la simetría estructural adecuada; además de que las cimentación presente asentamiento, se indica que se evidencio presencia de salitre haciendo que estas estructuras tengan a colapsar, cabe indicar que la estructura cuenta con un techo de calamina; además, presenta instalaciones eléctricas expuestas generando un riesgo constante con la seguridad de los alumnos y personal administrativo.

- OBRAS EXTERIORES

  - VEREDAS: Las veredas presentan deterioro producto de la afectación por el fenómeno del niño costero.

  - TANQUE DE ALMACENAMIENTO: Esta estructura se construyó sin tener en cuenta la normativa vigente y sin ningún diseño estructural correspondiente, es por ello que El Fenómeno del niño costero afecto con severidad deteriorando las columnas y su cimentación ya que presenta corrosión en estas.

  - PATIO: Pisos presentan fisuras y/o rajaduras extendiéndose en toda su área.

- CRONOLOGÍA DE IMPACTOS EN LA INFRAESTRUCTURA

B.1	IMPACTOS CLIMATOLÓGICOS

La infraestructura actual no cuenta con las condiciones ideales que ayude a mitigar los daños ocasionados por las fuertes precipitaciones de eventos climatológico atípicos como el fenómeno del niño, donde se puede apreciar una carente estructura de protección y evacuación de aguas que pudieran coadyuvar en mitigar los impactos negativos en ella como se pudo evidenciar en el 2017 con el fenómeno del niño donde las consecuencias de inundación dentro del local fue incontrolable y genero daños estructurales severos en la estructura.

Las afectaciones ocasionadas por el FEN-2017, limitaron el normal desarrollo del servicio educativo, el cual después de ser restablecido, brinda el servicio en inadecuadas condiciones y vulnerable ante un próximo evento.

B.1	IMPACTOS SÍSMICOS

La infraestructura actual no cuenta con las condiciones permisibles para poder soportar una eventualidad sísmica moderada o severa. El proyecto se encuentra en la parte costera norte de nuestro territorio por lo que el factor Z será igual a 0.45 (Ver Norma E030). Los perfiles de suelo se clasifican tomando en cuenta las propiedades mecánicas del suelo, el espesor del estrato, el período fundamental de vibración y la velocidad de propagación de las ondas de corte. El tipo de perfil del suelo para este proyecto según su ubicación es Tipo S3 utilizándose el factor correspondiente que defina la plataforma del espectro Tp = 1.00 seg. / Tl = 1.60 seg. y el factor de amplificación del suelo S = 1.10. El uso de la edificación es para educación por lo cual deberá resistir un sismo severo, asignándole un factor de uso de 1.30. Según los parámetros antes mencionados, la estructura deberá soportar la amenaza sísmica por lo que deberá verificarse su resistencia y comportamiento dinámico y de no cumplir los parámetros mínimos aceptables deberá reforzarse o reconstruirse de ser necesario.

- IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PELIGROS

La edificación se encuentra en una zona urbana donde su topografía es clasificada como ondulada teniendo pendientes en el rango de 5 a 8% en su longitudinal y cercano a ello podemos visualizar el acompañamiento de otras edificaciones como se muestra en la siguiente figura:

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

A continuación, presentamos un cuadro de identificación de riesgos para esta edificación según sus categorizaciones:

| 1. Identificación de Riesgos |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Categoría | Riesgo |
| R1 | Climatológico | Inundación de la infraestructura por no contar con drenaje adecuado ante precipitaciones atípicas. |
| R2 | Climatológico | Deterioro de infraestructura y mobilarios por prescencia de huaycos |
| R3 | Sísmico | Colapso de la infraestructura por asentamiento diferencial de módulos debido a la saturación de las bases de la infraestructura por el FEN 2017 |
| R4 | Climatológico/Sísmico | Fallo por desplazamiento debido a pérdida del empuje pasivo en las cimentaciones de muros de contención del cerco perimétrico. |
| R5 | Climatológico/Sísmico | Falla por volteo de los muros de contención perimetral debido a la última saturación de suelo sufrida dentro del centro educativo. Se evidencia un desaplomo |
| R6 | Sísmico | Colapso de la infraestructura por pandeo no permisibles en losas aligeradas por lo que el concreto y acero podrían fallar ante eventualidades sísmicas. |
| R7 | Sísmico | Falla de columna que soporta el tanque elevado el cual no fue diseñado para soportar dichas cargas debido a que es una prolongación de una columna de una aula. |
| R8 | Salud | Exposición continuo al asbesto cemento en las coberturas de las aulas el cual es clasificado como un cancerígeno humano |

- ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

Dentro del listado de riesgos identificados debemos realizar un análisis de probabilidad de ocurrencia y de ser el caso que ocurriera como podría impactar en el proyecto por lo que se va evaluar el factor cualitativo de cada riesgo identificado.

| 2 Análisis Cualitativo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Probabilidad | Impacto | Puntaje Total | Estrategia |
| R1 | 50 Media | 8 Muy Alto | 400 | [400-720] Evitar |
| R2 | 50 Media | 4 Alto | 200 | [140-360] Transferir |
| R3 | 50 Media | 8 Muy Alto | 400 | [400-720] Evitar |
| R4 | 50 Media | 8 Muy Alto | 400 | [400-720] Evitar |
| R5 | 50 Media | 8 Muy Alto | 400 | [400-720] Evitar |
| R6 | 50 Media | 8 Muy Alto | 400 | [400-720] Evitar |
| R7 | 50 Media | 4 Alto | 200 | [140-360] Transferir |
| R8 | 70 Alta | 8 Muy Alto | 560 | [400-720] Evitar |

- PLAN DE RESPUESTA DE RIESGOS

| 3. Plan de Respuesta a Riesgos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Estrategia | Acción Requerida | Responsable |
| R1 | [400-720] Evitar | Proyectar drenajes de techos y de plataformas hacia el exterior del centro educativo en forma efectiva. | Director de proyecto |
| R2 | [140-360] Transferir | Generar proyectos de contención contra lodos y proyectos de derivación de aguas en el casco urbano ubicándose en zonas estratégicas. | Director de proyecto |
| R3 | [400-720] Evitar | Reconstruir los módulos afectados bajo los lineamientos de la normatividad vigente | Director de proyecto |
| R4 | [400-720] Evitar | Reconstruir los muros de contención según norma estructural vigente y agregar el drenaje por lluvias. | Director de proyecto |
| R5 | [400-720] Evitar | Reconstruir los muros de contención según norma estructural vigente. | Director de proyecto |
| R6 | [400-720] Evitar | Reconstruir los módulos afectados bajo los lineamientos de la normatividad vigente | Director de proyecto |
| R7 | [140-360] Transferir | Reubicar el tanque elevado en una infraestructura diseñada para soportar dichas cargas. | Director de proyecto |
| R8 | [400-720] Evitar | Reemplazar coberturas y generar zona de confort en el interior de dichas aulas. | Director de proyecto |

- MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO

- Retiro y/o reemplazo de las coberturas de asbesto cemento

- Demolición de infraestructuras que no cumplen con los mínimos aceptables según la norma sísmico resistente para el sector educación

- Reubicación del tanque elevado

- Generación de un nuevo proyecto enmarcado en las normas de arquitectura, estructuras, eléctricas y sanitarias vigentes

- Contemplar drenaje de protección en techo y plataformas dentro de la infraestructura con una evacuación pertinente fuera del local.

- Generar proyectos de contención contra lodos y proyectos de derivación de aguas en el casco urbano ubicándose en zonas estratégicas.

- ACCIONES A SER IMPLEMENTADAS CON EL ENFOQUE DE GESTIÓN DE RIESGOS

- En la institución educativa se recomienda proyectar un sistema de evacuación pluvial para la evacuación de las aguas producidas por las intensas lluvias, evitando inundaciones de la I.E.

Se proyectará un cerco perimétrico a lo largo de todo el perímetro de la IE.

Imagen N° 01: Vista de propuesta, donde se observa de color verde con contorno rojo la proyección del cerco perimétrico de ladrillo por todo el perímetro de la I.E. N° 1762

Sistema de evacuación pluvial a través de canaletas.

Sistema de evacuación pluvial a través de canaletas.

Imagen N° 02: Vista de propuesta, donde se observa de color celeste con contorno rojo la proyección las canaletas para el sistema de evacuación pluvial de la I.E. N° 1762

ANÁLISIS DE INTERVENCIÓN ANTE RIEZGOS

| ANÁLISIS DE INTERVENCIÓN ANTE RIESGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PELIGRO | ELEMENTOS EXPUESTOS Y/O VUNERABLES | FUENTE DE REFERENCIA | SE INCORPORAN MEDIDAS DE GESTION DE RIESGOS |  |  | UNIDAD DE MEDIDAD | META FISICA | COSTO (S/.) |
|  |  |  | SI o NO | DE SER NO: | DE SER SI: |  |  |  |
|  |  |  |  | Desarrollar sustento | Tipo de medida |  |  |  |
| *Lluvias intensas | *Institución Educativa | *Estudio de gestión de riesgos | SI |  | Infraestructura física | m | 105.99 | 8,430.85 |
|  |  |  |  |  | -Drenaje Pluvial |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -Canaletas de Evacuación Pluvial |  |  |  |